附录A

环境应急资源参考名录

| 主要作业方式或资源功能 | 重点应急资源名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 污染源切断 | 沙包沙袋，快速膨胀袋，溢漏围堤 下水道阻流袋，排水井保护垫，沟渠密封袋 充气式堵水气囊 |  |
| 污染物控制 | 围油栏（常规围油栏、橡胶围油栏、PVC围油栏、防火围油栏） 浮桶（聚乙烯浮桶、拦污浮桶、管道浮桶、泡沫浮桶、警示浮球） 水工材料（土工布、土工膜、彩条布、钢丝格栅、导流管件） |  |
| 污染物收集 | 收油机，潜水泵（包括防爆潜水泵） 吸油毡、吸油棉，吸污卷、吸污袋 吨桶、油囊、储罐 |  |
| 污染物降解 | 溶药装置：搅拌机、搅拌桨 加药装置：水泵、阀门、流量计，加药管 水污染、大气污染、固体废物处理一体化装置 吸附剂：活性炭、硅胶、矾土、白土、膨润土、沸石 中和剂：硫酸、盐酸、硝酸，碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钙、氢氧化钠、氧化钙 絮凝剂：聚丙烯酰胺、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合硫酸铁 氧化还原剂：双氧水、高锰酸钾、次氯酸钠，焦亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁 沉淀剂：硫化钠 |  |
| 安全防护 | 预警装置 防毒面具、防化服、防化靴、防化手套、防化护目镜、防辐射服 氧气（空气）呼吸器、呼吸面具 安全帽、手套、安全鞋、工作服、安全警示背心、安全绳 碘片等 |  |
| 应急通信 和指挥 | 应急指挥及信息系统 应急指挥车、应急指挥船 对讲机、定位仪 海事卫星视频传输系统及单兵系统等 |  |
| 环境监测 | 采样设备 便携式监测设备 应急监测车（船） 无人机（船） | 具体可参考环境应急监测装备推荐配置表等 |

注：1.应急资源来源广泛，调查时可结合环境风险特点对参考名录进行扩展；

2.参考名录收录资源突出环境应急特点，其他通用性资源可参考《应急保障重点物资分类目录

（2015年）》（发改办运行〔2015〕825号）等；

3.应急资源可能有多种功能，参考名录按照应急资源的突出功能收录。

附录B

环境应急资源调查表

（示  例）

B.1生态环境部门环境应急资源调查表

1.政府（部门）建设的应急物资库调查表

调查人及联系方式：                          审核人及联系方式：

| 应急物资库基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资库名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  |  |  |  |  | 经纬度 |  |  |
| 所属单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓名 |  |  | 联系人 | 姓名 |  |  |  |
|  | 联系方式 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 储备量 | 报废日期 | 主要功能 |  | 备注 |

注：1.名称：按资源常规名称或参考附录A填写。

2.品牌：填写资源的商标品牌。

3.型号/规格：填写资源的规格型号，有规范型号的按规范型号填写，无规范型号的填写其主要

性质、性能或品质。污染物降解类物质需注意其纯度、是否有涉水证、是否属于食品级等。

4.储存量：单位为吨、件，其他法定或规范的单位。

5.主要功能：资源在环境应急中的主要用途。

2.重点联系企业应急物资库调查表

调查人及联系方式：                          审核人及联系方式：

| 重点联系单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 |  |  |  |  |  | 经纬度 |  |  |
| 负责人 | 姓名 |  |  | 联系人 | 姓名 |  |  |  |
|  | 联系方式 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 储备量 | 报废日期 | 主要功能 |  | 备注 |

3.环境应急资源生产企业信息调查表

调查人及联系方式：                         审核人及联系方式：

| 环境应急资源生产企业信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资源名称 | 数量 | 型号/规格 | 企业信息 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 单位名称 | 地址 | 经纬度 | 联系人 | 联系方式 |  |

4.环境应急支持单位和应急场所信息调查表

调查人及联系方式：                         审核人及联系方式：

| 序号 | 类 别 | 单位名称 | 主 要 能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急救援单位 |  |  |  |
|  | 应急监测单位 |  |  |  |
|  | 应急指挥场所 |  |  |  |

B.2企事业单位环境应急资源调查表

调查人及联系方式：                         审核人及联系方式：

| 企事业单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 |  |  |  |  |  | 经纬度 |  |  |
| 负责人 | 姓名 |  |  | 联系人 | 姓名 |  |  |  |
|  | 联系方式 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 储备量 | 报废日期 | 主要功能 |  | 备注 |
| 环境应急支持单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  | 单位名称 |  | 主要能力 |  |  |  |
|  | 应急救援单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于企业自行开展环境应急资源调查时参照使用。

附录C

环境应急资源调查报告（表）

（参考格式）

C.1生态环境部门环境应急资源调查报告

1.调查概要

简介调查背景，描述调查主体和调查对象，说明调查信息的基准时间和调查工作的起止时间等基本信息。

2.调查过程及数据核实

介绍调查过程中的主要活动。可按时间次序说明不同阶段的主要活动，如调查启动、调查动员、调查培训、数据采集、调查信息分析、调查报告编制等活动。

介绍调查过程中数据核实等质量控制的措施和手段，以及质量控制的结果。

3.调查结果与结论

结合区域环境风险评估结论，分析环境应急资源匹配情况，提出完善环境应急资源储备的建议。

4.调查报告的附件

参考附录B，汇总编制环境应急资源清单。绘制环境应急资源分布图。

调查通知、调查方案等相关文件也可以作为附件纳入调查报告。

C.2企事业单位环境应急资源调查报告表

| 1.调查概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查开始时间 | 年 月 日 | 调查结束时间 | 年 月 日 |
| 调查负责人姓名 |  | 调查联系人/电话 |  |
| 调查过程 | （简要说明调查过程） |  |  |
| 2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表） |  |  |  |
| 应急资源情况 | 资源品种： 种； 是否有外部环境应急支持单位：□有, 家；□无 |  |  |
| 3.调查质量控制与管理 |  |  |  |
| 是否进行了调查信息审核：□有；□无 是否建立了调查信息档案：□有；□无 是否建立了调查更新机制：□有；□无 |  |  |  |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 |  |  |  |
| □完全满足；□满足；□基本满足；□不能满足 |  |  |  |
| 5.附件 |  |  |  |
| 一般包括以下附件： 5.1环境应急资源/信息汇总表 5.2环境应急资源单位内部分布图 5.3环境应急资源管理维护更新等制度 |  |  |  |

注：1.企事业单位可依据突发环境事件风险评估，分析环境应急资源匹配情况，给出分析结论；

2.参考附录B汇总形成环境应急资源/信息汇总表等相关附件（单位内部的资源可不提供经纬

度），绘制环境应急资源分布图并说明调配路线。