
　　 　常环建(8)〔2023〕2号

常德市生态环境局
关于废旧汽车回收拆解项目环境影响

报告表的批复

常德泰基报废汽车回收拆解有限公司 ：

你公司申报的《废旧汽车回收拆解项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据环评报告结论、专家评审意见、公示情况，经研究，现批复如下：

一、该项目选址于津市高新区（地理坐标：111度49分35.54秒,29度33分47.13秒），占地20000m2，建设车间、库房和办公楼，主要建设设备包括车辆称重设备、车辆运输设备、车辆起重设备、车辆翻转设备、车辆撕裂设备、车辆剪切设备、车辆破碎打包设备、车辆油液抽排装置和车辆吊装升降设备等。项目建成后年拆解 1.5 万辆报废机动车。项目拟投资2158万元，其中环保投资200万元。建设项目符合国家产业政策、《津市高新技术产业开发区规划修编环境影响报告书》及审查意见要求、“三线一单”生态环境管控要求，在建设单位严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施,确保外排污染物达标、环境风险可控的前提下，从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中须严格落实环评报告中提出的环保措施，严格“三同时”制度，着重做好以下环保工作。

(一)严格落实《报废机动车回收拆解技术规范》 （GB22128-2019）及《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（GBHJ348-2022）等相关技术要求。
（二）做好废气收集处理。车间采取密闭，预拆解区废油抽取废气和危废暂存间废气经集气装置收集后经 1 套二级活性炭吸附处理后由 1 根 15m 高排气筒外排；压块、剪切颗粒物经工序上方设置的负压集气罩收集后送至袋式除尘器处理后排放。非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/2322-2016)表 1 其他行业最高允许排放浓度限值；厂区无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求，厂界无组织废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值。

（三）厂区排水实行雨污分流。本项目建设一套容积为 100m 3 的沉淀池和容积 150m 3 的事故池，沉淀池共设有隔油池、初级沉淀池和二次沉淀池。车间地面清洗废水、生产区初期雨水由厂内污水处理设施处理，车间地面清洗废水、生产区初期雨水、生活污水经处理满足工业污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网，全厂只能设置一个标准化废水排放口并设置标识。

（四）合理布局，对高噪声设备须采取有效隔声、减振、降噪措施后，厂界噪声实现达标。

（五）按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置。厂区设置标准化危废暂存间和固废暂存场所，建设、运行和管理应相应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- 2001 )及2013 年修改单要求；生活垃圾经集中收集后交由环卫部门清运处理。

（六）制定环境风险事故应急预案，严格落实环境风险防范和应急措施。建立健全的环保管理制度，配备环保管理人员，加强环保设施的维护管理，确保环保设施正常运行、污染物达标排放。
三、你公司须按照排污许可管理制度要求在项目建成投运前办理排污许可手续。
四、依据《报告表》，该项目主要污染物排放总量指标化学需氧量0.1吨/年，氨氮0.1吨/年。其总量来源通过常德市排污权储备交易中心取得。
五、项目建成后，你单位须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。津市市生态环境保护综合行政执法局负责该项目的日常监督管理。
常德市生态环境局

2023年3月22日



