津财审结〔2023〕41号

关于津市城北城乡结合部污水处理站

运营完善项目结算评审的报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市城北城乡结合部污水处理站运营完善项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市余家阁城东村1组，主要工程内容为现有污水处理站增加部分水处理设施设备、办公设备、标示标牌以及工作间等。

本项目由湖南景俪环保科技有限公司承建。施工工期为2022年7月18日至2022年9月10日。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、湘建价[2019]130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

6、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市城北城乡结合部污水处理站运营完善项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以结算书、工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程量为评审依据；

2、本工程承建方未进行清单报价，结算单价按原预算评审单价审核；

3、精密过滤器雨棚、污泥干化间外墙、与清单描述不符，重新调整子目，列为合同外计价；

4、地面防渗C30砼工程量多计；

5、格栅自动化清洗设备，按现场实际设备询价调整；

6、低压配电室5P空调1台、1.5P空调2台，现场设备与清单描述不符，按市场询价调整；

7、控制电缆、线槽（含管件）工程量多计；

8、不锈钢货架按现场实测尺寸计算调整；

9、塑料管UPVCDN15、UPVCDN20、进出口设备通讯信号线，工程量多计；

10、PH在线水质检测设备，按市场询价调整；

11、合同外工程按规定下浮8%，人工费不下浮；

12、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额501712.45元，审定金额397177.93元，审减金额104534.52元，审减率20.84%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年四月十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办