津财审预〔2023〕26号

关于津市市高标准农田建设(二〇二二年)

审减资金预算的评审报告

津市市农业农村局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市高标准农田建设(二〇二二年)审减资金项目预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目为津市市高标准农田建设(二〇二二年)审减资金项目，涉及白衣镇、毛里湖镇、新州镇、药山镇等4个镇，涉及金和村、柏林村、清化驿村、红光村、清泉村、田家山村、中南村、车胤村、八宝湖村、和平村等10个行政村。主要建设内容包括：改造山塘（EK）11座，新建泵站（DG）2座，新建拦水坝（BK）2座；新建、改造灌渠（QG）3条2.718km；整修机耕路1条0.71km。

资金来源：上级专项资金。

二、评审依据

1、湖南农晟工程设计咨询有限公司2022年11月设计的《常德市津市市高标准农田建设(二〇二二年)审减资金项目》施工图；

2、津市市农业农村局《关于常德市津市市高标准农田建设(二〇二二年)项目（审减资金）预算评审事宜的函》；

3、湖南农晟工程设计咨询有限公司2022年11月编制的常德市津市市高标准农田建设(二〇二二年)项目（审减资金）施工图设计预算书；

4、水利部文件水总〔2014〕429号《水利部关于发布<水利工程设计概（估）编制规定的通知》；

5、湖南省水利厅颁发的湘水建管〔2015〕130号《湖南省2015水利水电工程概预算定额》；

6、湖南省水利厅颁发的湘水建管〔2017〕39号关于发布《湖南省水利水电工程2015版设计概（估）算编制规定及建筑安装工程系列定额勘误表的通知》；

7、湖南省水利厅颁发的湘水发〔2019〕6号关于印发《湖南省水利厅关于印发湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知；

8、财农〔2019〕46号《财政部、农业农村部关于印发农田建设补助资金管理办法的通知》；

9、湖南省农业农村厅文件湘农发〔2022〕13号《湖南省农业农村厅关于下达2022年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》；

10、常建价〔2022〕12号《关于发布常德市二0二二年第七期建设工程材料预算价格的通知》；

11、常建价〔2022〕13号《关于发布常德市二〇二二年第二期安装工程材料价格的通知》。

三、评审范围

津市市高标准农田改造山塘、新建泵站、新建拦水坝、新建或改造灌渠、整修机耕路等工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、本报告送审金额及审定金额均不包含监理费和勘测设计费；

2、坡面满铺植马尼拉草皮材料价格高计；

3、EK09车胤村8组田家大唐围堰工程量计算多计；

4、渠道土方回填夯实按设计机械回填调整；

5、进施工便道表土回填（机械）定额工程量多计；

6、根据建设单位提供的施工设计图（渠道01-渠道25扫描件）渠道土方回填增加外借土方运距2km费用；

7、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

- 本工程送审金额3799369.93元，审定金额3339204.11元，审减金额460165.82元，审减率12.11%。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年三月二十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办