津财审结〔2023〕36号

关于津市市千人以上集中式饮用水水源地             规范化建设项目结算的评审报告

津市市药山镇人民政府：

按照财政投资评审相关法律法规政策文件精神，我中心对你单位报送的津市市千人以上集中式饮用水水源地规范化建设项目结算进行了评审，现报告如下：

一、项目概况

1、该工程位于津市市白衣镇朱亮桥水库、灵泉镇烂泥湾水库、灵泉镇庹家峪水库、棠华乡东冲水库、棠华乡古堰水库、棠华乡龙泉堰水库，主要内容包括安装地界标志牌、安装宣传牌、安装隔离网及三格化粪池等；

2、立项文件津发改投[2021]100号，资金来源为政府投资（本级自筹）。

二、评审依据

1、项目建设单位报送的全套结算资料；

2、项目《政府采购合同协议书》；

3、湘建价[2022]56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计算的通知》；

5、湘建价[2016]160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布于使用的规定>的通知》；

6、湘建价[2019]61号《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》；

7、津财审预[2021]137号《关于津市市千人以上集中式饮用水水源地规范化建设项目预算的评审报告》；

8、有关施工规范和标准。

三、评审范围

津市市千人以上集中式饮用水水源地规范化建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的项目结算工程量、计价、材料价格、取费费率等是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审问题与说明

1、钢丝网防护栏杆，实际施工立柱采用膨胀螺栓固定在原有混凝土压顶之上，后用混凝土护脚，故原设计及报价中的土方开挖及回填不予计算；混凝土基础及模板只计算护脚部分；成品防护拦网安装单价则按预算评审单价。

2、标志牌，按现场实收工程量，分不锈钢立柱及双面不锈钢板标志牌、方钢管立柱及单面钢板标志牌；而实际施工则采用立柱直接插入土中，不锈钢立柱及双面不锈钢板标志牌为混凝土护脚，方钢管立柱及单面钢板标志牌无护脚；其他包括破除原混凝土路面、石渣外运、恢复混凝土路面、等工作内容，现场及影像资料无法体现，评审不计。

3、玻璃钢化粪池，应提供用户签收表；经现场踏勘，结合提供的影像资料，人工湿地评审按1个/处计算。

4、材料二次搬运，经现场踏勘，其条件未能达到二次搬运标准，故评审不计。

5、不可预见费，报送结算中在暂列金额中计入此项，评审予以全部扣除。

六、评审结论

项目工程费用送审金额590899.42元，审定金额345119.04万元，审减金额245780.38万元，审减率41.59%。

七、项目建议及有关事项说明

1、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询我中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年三月二十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办