津财审结〔2023〕38号

关于津市市致远公司经营性资产改造工程       —新建食堂工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市致远公司经营性资产改造工程—新建食堂工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市高新区，主要内容为新建食堂，含建筑工程、装饰工程、水电安装工程、消防工程、室外配套雨污水工程及场坪硬化工程等。

本项目由湖南强辉建筑工程有限公司承建。施工工期为2022年1月至2022年9月。

资金来源：自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、湖南强辉建筑工程有限公司编制的结算书、竣工图、施工合同等相关结算文件；

3、湖南省住建厅湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、湖南省建设工程造价管理总站〔2020〕46号《关于机械费调整及有关问题的通知》》；

5、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市致远公司经营性资产改造工程—新建食堂工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）建筑工程

1、挖土、填土工程量多计；

2、换填碎石地基工程量多计；

3、砖基础工程量多计；

4、多孔砖墙工程量多计；

5、压顶混凝土、模板工程量多计；

6、钢筋工程量多计；

7、钢结构工程量多计；

8、钢板墙板工程量多计。

（二）装饰工程

1、塑钢门工程量多计；

2、防滑地砖楼地面工程量多计；

3、食堂地面做法变更为细石砼地面，与原投标清单描述不符，计入合同外另行组价。

（三）水电安装工程

1、备用照明配电箱BYAL部分回路未施工，相关管线、灯具已扣除；

2、现场暗装五孔插座(H=2、1m)未施工，部分插座与设计不符；

3、避雷网扣除；

4、PVC-U排水管DN100工程量多计。

（四）室外电气工程

1、室外配套-电气工程中配管CPVC50、CPVC100、SC100、SC50工程量多计；

2、BYAL及SBAL配电箱进线与清单描述不符，合同外重新组价。

（五）设计变更增加

1、台阶基层子目调整；

2、100厚预制空心楼板铺放安装子目调整；

3、BYAL及SBAL配电箱进线与清单描述不符，合同外重新组价。

（六）合同外项目已按规定下浮8%，人工费不下浮，且已按投标优惠同步下浮0.6%。

六、评审结论

该项目报审金额3628469.71元，审定金额3387998.00元，审减金额240471.71元，审减率6.63%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年四月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办