津财审结〔2023〕33号

关于津市市三洲驿街道2020年老旧小区改造建设项目

线带厂、建委小区、老湘航小区、一所宿舍、一办宿舍

老旧小区改造工程结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市三洲驿街道2020年老旧小区改造建设项目线带厂、建委小区、老湘航小区、一所宿舍、一办宿舍老旧小区改造工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于该工程位于津市市城区，主要内容为：路面改造、消防车道及车位线、生态停车位、院内水电改造，人行道及麻石树池修补，更换侧石，拆除原有砼路面、原有雨水管网，新修小区道路、挡土墙、室外亮化及入口道闸等。

本项目由津市市阳由建筑工程有限责任公司承建。施工工期为2021年1月8日至2022年5月30日。

资金来源：上级投资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、津市市阳由建筑工程有限责任公司编制的结算书、竣工图、施工合同等相关结算文件；

3、湖南省住建厅湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》的通知；

4、湖南省住建厅湘建价〔2019〕130号关于印发《湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》；

5、湖南省住建厅湘建价〔2019〕47号《关于调整建筑工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

三洲驿街道2020年老旧小区改造建设项目线带厂、建委小区、老湘航小区、一所宿舍、一办宿舍老旧小区改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）线带厂老旧小区

1、环保车土方外运工程量多计；

2、水泥路面改造工程量多计；

3、乳化沥青子目调整；

4、雨水支管UPVC管DN200工程量多计，建筑物连接管为DN100；

5、电缆手孔井1000*1000*1000结算报送单价与合同单价不符，按合同价调整；

6、PE塑料管 DN100材料单价按市财评操作规范调整。

（二）建委小区老旧小区

1、砖砌台阶工程量多计；

2、雨水支管UPVC管DN200工程量多计，建筑物连接管为DN100；

3、PE塑料管 DN100材料单价按市财评操作规范调整。

（三）一所宿舍

1、PE塑料管 DN100材料单价按市财评操作规范调整。

（四）其他

1、合同内项目已按投标优惠率下浮0.11%；

2、合同外项目已按规定下浮9%，人工费不下浮，且已按投标优惠同步下浮0.63%。

六、评审结论

该项目报审金额2953264.23元，审定金额2811362.81元，审减金额141901.42元，审减率4.8%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年三月二十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办