津财审结〔2023〕34号

关于津市市烟霞居西、双济小学及环保局宿舍、血防站

宿舍老旧小区提质改造工程结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政投资评审管理规定，我中心对你单位报来的《津市市烟霞居西、双济小学及环保局宿舍、血防站宿舍老旧小区提质改造工程结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目位于该工程位于津市市烟霞居、双济小学及环保局和血防站宿舍老旧小区，主要内容包括原地面破除及外运、300mm道渣基层、150mm混凝土路面、5cm碎石垫层、20cmC30混凝土基层、5cm细粒式沥青混凝土AC-13、6cm灰色渗水砖、混凝土侧石、排水管道铺设、明沟和化粪池修复、乔灌木栽植、路灯安装及强弱电管线规整等。

本项目由津市市阳由建筑工程有限责任公司承建，2020年8月26日开工，2022年8月31日竣工。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、项目建设单位申请结算评审报告；

2、津市市阳由建筑工程有限责任公司编制的结算书、竣工图、施工合同等相关结算文件；

3、湖南省住建厅湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省市政工程消耗量标准》的通知；

4、湖南省住建厅湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、湖南省住建厅湘建价〔2016〕160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》；

6、常德市建设工程造价管理站常建价〔2020〕15号《关于发布常德市二〇二〇年第六期建设工程材料价格的通知》及市场询价；

7、常德市建设工程造价管理站常建价〔2020〕15号《关于发布常德市二〇二〇年第二期安装工程材料价格的通知》；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市烟霞居西、双济小学及环保局宿舍、血防站宿舍老旧小区提质改造工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料，现场踏勘;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可；

五、评审中的有关问题及说明

（一）津市市地鸿老旧小区提质改造工程-合同内项目

1、拆除砼路面工程量多计；

2、余方弃置工程量多计；

3、人行道工程量多计；

4、新建排水土方工程量多计；

5、化粪池修复工程量多计；

6、双壁波纹管（化粪池接入市政管网修复）工程量多计；

7、人行道与居民房屋间损毁散水台阶与补做水泥地面，价格高计；

8、挖除土方及土方外运工程量多计；

9、排水沟槽和路灯沟槽挖土方工程量多计。

（二）津市市双济小学宿舍及环保局宿舍改造工程-合同内项目

1、挖土外弃，工程量多计；

2、道路工程、混凝土路面缝处理，工程量多计；

3、安砌麻石侧石 1000*120*250，工程量多计；

4、栽植色带 麦冬 58株/m2，工程量多计；

5、道路混凝土路面工程量超过15%部分重新组价，单价高计。

（三）津市市扎花厂小区改造工程-合同内项目

1、混凝土路面缝处理，按间距5m计算，工程量多计；

2、停车位扣除路缘石面积，工程量多计；

3、农贸市场旁水泥混凝土路面厚度按15cm单价审减；

4、停车位砂砾底层和混凝土基层工程量多计；

5、停车位路灯沟槽挖土方工程量多计；

6、农贸市场旁便道整形和垂直运输工程量多计。

（四）津市市地鸿老旧小区提质改造工程-合同外增补

1、栽植乔木四季桂胸径12cm，单价高计。

（五）津市市双济小学宿舍及环保局宿舍改造工程-合同外增补

1、栽植乔木四季桂胸径12cm，单价高计；

2、栽植乔木樟树胸径20cm，单价高计；

3、新建成品健身器材，单价高计；

4、成品休闲靠背座椅1.5m长，单价高计；

5、新建20cm厚C30砼路面，单价高计；

6、不锈钢大门，单价高计；

7、雨水篦子，投标中有价格，单价高计；

8、拆除原砖砌排水沟外运5km工程量多计；

9、新建围墙混凝土垫层、圈梁子目高套；

（六）津市市扎花厂小区改造工程-合同外增补

1、栽植乔木四季桂胸径10cm，单价高计；

2、栽植乔木玉兰树胸径18cm，单价高计；

3、热熔涂料，单价高计；

4、透视围墙，单价高计；

（七）其他

1、合同内投标下浮率下浮；

2、合同外控制价按相关规定下浮9%（人工费不下浮）且按投标优惠率下浮。

六、评审结论

该项目送审金额2776694.11元，审定金额2569242.82元，审减金额207451.29元，审减率7.47%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年三月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办