津财审预〔2023〕29号

关于津市职业中专学校整体搬迁项目工程

二期10/0.4kv配电工程-学生宿舍部分

配电工程预算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市职业中专学校整体搬迁项目工程二期10/0.4kv配电工程-学生宿舍部分配电工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城南区孟姜女大道，工作内容为电力埋管、元箱变利旧改造调试、电缆的敷设以及相应配套工程等。

资金来源为争取上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 常建价[2022]12号《关于发布<常德市二〇二二年第七期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价[2022]13号《关于发布<常德市二〇二二年第二期安装工程材料价格>的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市职业中专学校整体搬迁项目工程二期10/0.4kv配电工程-学生宿舍部分配电工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、预算编制模板按现行标准转换；

2、利旧箱变改造按建设方提供的组价单询价调整；

3、低压电缆工程量按设计量调整；

3、管线及电缆井工程量按设计图计算；

4、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额574317.80元，审定金额439427.45元，审减金额134890.35元，审减率23.49%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年四月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办