津财审结〔2023〕40号

关于津市市三洲驿街道幸福里小区足球场

建设工程结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道幸福里小区足球场建设工程结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市幸福里小区，主要工程内容为小区足球场改造、人工草皮地面、购置安装固定足球门、篮球架以及新建3m高足球场金属隔离网等。

本项目由常德市锦安体育工程建设有限公司承建。施工工期为2021年11月18日至2022年8月9日。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、采购合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价[2016]160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》；

5、湘建价[2019]61号《关于调整建设工程保险费计费标准的通知》；

6、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市三洲驿街道幸福里小区足球场建设工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、增补审批表、竣工图以及评审现场勘查记录的工程数量为评审依据；

2、挖除土方工程量多计，已核减；

3、素土夯实工程量多计，已核减；

4、足球场人工草皮工程量多计，按现场实际尺寸审减；

5、3:7灰土夯实工程量多计，已核减；

6、C20混凝土面层工程量多计，已核减；

7、金属隔离网，且材料单价偏高，按实际工程量及市场询价调整；

8、成品坐凳工程量多计，按实际工程量及市场询价调整；

9、合同外工程按规定下浮8%，人工费不下浮，再按投标优惠率下浮2.13%；

10、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额648348.36元，审定金额577645.85元，审减金额70702.51元，审减率10.91%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年四月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办