津财审结〔2023〕32号

关于津市市三洲驿街道2020老旧小区改造

广电宿舍、电大宿舍及自来水宿舍

老旧小区改造工程结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市三洲驿街道2020老旧小区改造广电宿舍、电大宿舍及自来水宿舍老旧小区改造工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于该工程位于津市市城区，主要内容为砼路面、给水管网、雨污水管网拆除后修复、硬化沥青路面、新建生态停车位、铺设人行道、围墙修复、外墙管线改造、室外路灯照明等。

本项目由湖南强辉建筑工程有限公司承建。施工工期为2021年4月至2022年5月。

资金来源：上级投资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、湖南强辉建筑工程有限公司编制的结算书、竣工图、施工合同等相关结算文件；

3、湖南省住建厅湘建价〔2014〕113号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、湖南省住建厅湘建价〔2019〕130号关于印发《湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》；

5、湖南省住建厅湘建价〔2016〕160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市三洲驿街道2020老旧小区改造广电宿舍、电大宿舍及自来水宿舍老旧小区改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）电大宿舍小区

1、拆除原砼路面、砼渣外运工程量多计；

2、管沟回填砂砾石现场勘察无法具体核实，审核根据图纸设计要求及施工方提供的现场施工照片按180°回填计算。

（二）自来水宿舍小区

1、原合同内暂列项不可预见费扣除，暂估价拆除违建物扣除。

（三）广电宿舍小区

1、管沟回填砂砾石现场勘察无法具体核实，审核根据图纸设计要求及施工方提供的现场施工照片按180°回填计算。

（四）其他

1、合同内未按原合同清单单价，审核调整；

2、合同外项目已按规定下浮8%,人工费不下浮，且已按投标优惠同步下浮0.64%。

六、评审结论

该项目报审金额2102654.60元，审定金额1870014.41元，审减金额232640.19元，审减率11.06%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年三月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办