津财审预〔2023〕27号

关于津市市新洲镇孟姜女广场应急避难所       建设项目工程预算的评审报告

津市市新州镇人民政府:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市新洲镇孟姜女广场应急避难所建设项目工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市新洲镇孟姜女广场，工程主要内容为新建公共厕所、医疗救护室管理室、避难休息物资储备室，捣制避难混凝土场地，其他相配套的零星工程等。

资金来源为专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、常建价[2023]2号《关于发布<常德市二〇二三年第一期建设工程材料价格>的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

三、评审范围

津市市新洲镇孟姜女广场应急避难所建设项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、砖基础送审工程量多计；

2、基础土方回填子目高套；

3、散水工程子目高套；

4、台阶工程子目高套；

5、屋面工程子目高套；

6、面砖墙裙不计；

7、门窗工程材料单价高计；

8、地面工程子目高套；

9、外墙改架工多计；

10、安装工程主材单价高计；

11、混凝土地坪子目高套；

12、垂直运输费不计；

13、按相关政策文件规定下浮8%（人工费未下浮）。

六、评审结论

本工程送审金额1776279.33元，审定金额1491412.00元，审减金额284867.33元，审减率16.04%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年四月六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办