津财审预〔2023〕51号

关于津市职教公租房改造工程

预算评审的报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市职教公租房改造工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，主要工作内容为：拆除公租房内所有卫生间装饰面层及房间内天棚、墙面装饰面层；卫生间地面铺贴地砖、墙面铺贴墙砖，天棚为塑料条形扣板天棚；房间地面及天棚重新刷涂乳胶漆、更换门锁等。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

4、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及其配套解释文件；

6、常建价[2023]3号《关于发布<常德市二〇二三年第二期建设工程材料市场综合价格>的通知》；

7、常建价[2022]13号《关于发布<常德市二〇二二年第二期安装工程材料市场价格>的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市职教公租房改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）建筑、装饰工程

- 1.5mm厚聚氨酯防水涂料，定额、主材单价调整；

- 卫生间、厨房、盥洗室300*600墙面砖 ，工程量多计；

- M1021成品防盗门换锁，主材单价调整；

- 定制成品防火板厨房柜门，主材单价调整；

- 满堂脚手架（初审增加项），层高未达3.6m，此项扣减；

- 环保车外运按3KM计取费用，按津市本地标准“15+2”模式计费；

- 120mm厚硅酸钙夹芯内隔墙板（轻质隔墙） 工程量核减；

- 砖砌隔断拆除漏项，审增。

（二）安装工程

1、PPR塑料给水管定额子目低套，主材单价按常德市发布价调整；

2、闸阀DN20已包含在水表DN20定额子目中，不应重复计取；

3、PVC-U塑料排水管DN150，图纸有设计，报送未计；

4、套管、阻火圈工程量少计；

5、厨房不锈钢洗菜盆、淋浴器、洗衣机地漏材料单价调整；

6、电热水器图纸未设计，但根据给水系统图分析，现场可能需要安装，预算已按15L电热水器计算，单价调整；

7、桥架支架工程量多计；

8、暗装接地单相五孔防溅插座工程量多计；

9、配管SC80，主材单价按常德市发布价调整；

10、线槽PVC 24*14、PVC 39×19图纸未设计，但配电箱系统图设计出线敷设方式为1线槽及桥架，所以预算暂按户内箱进线穿线槽PVC 39×19敷设，户内照明、插座等穿线槽PVC 24*14敷设，工程量多计；

11、吸顶灯工程量少计；

12、配线BV单价按按常德市发布价调整；

13、换气扇定额子目调整，单价调整；

14、其他材料价格按发布价调整。

（三）其他审核说明

1、按规定该项目下浮8%，人工费除外；

2、卫生间、厨房、盥洗室设计为瓷釉涂料顶棚，因考虑常规设计，送审卫生间按吊顶天棚计算，厨房、盥洗室按仿瓷涂料计算，结算按实际做法签证并保留影像资料。

六、评审结论

本工程送审金额3660983.73元，审定金额3077102.77元，审减金额583880.96元，审减率15.95%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年六月二十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办