津财审结〔2023〕57号

关于津市市新洲镇中心学校二次精装及配套工程          之毛石挡土墙及居民下水道迁转工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市新洲镇中心学校二次精装及配套工程之毛石挡土墙及居民下水道迁转工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新洲镇万寿宫社区。主要工程内容为：土石方开挖及外运、毛石挡土墙砌筑、排水沟砌筑、钢筋混凝土管铺设等。

本项目由湖南金兴建设工程有限公司承建，施工工期为2022年4月至2022年5月。

资金来源：上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、津财审预[2022]43号《关于津市市新洲镇中心学校二次精装及配套工程之毛石挡土墙及居民下水道迁转工程                                           预算的评审报告》；

4、施工方提供的结算书及工程量计算式；

5、竣工验收证书、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图等；

6、湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

7、湘建价市〔2020〕46号关于印发《关于机械费调整及有关问题的通知》；

8、住房和城乡建设部第1567号关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的公告（编号为GB50500-2013）及配套使用的相关专业工程量计算规范的公告；

9、湖南省建设工程造价管理总站文件；

10、常德市财政局投资评审中心文件《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

11、施工期间常德市造价站发布的材料预算价格的算术平均值，其它材料结算价格按市场询价及建设方定价计算；

12、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市新洲镇中心学校二次精装及配套工程之毛石挡土墙及居民下水道迁转工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、合同内挡土墙回填土方、混凝土垫层工程量多计；

2、排(泄)水管、碎石盲沟、反滤层、透水性过滤材料等工程量按实调整；

3、排水沟工程量按实调整且不单独考虑挖填土方；

4、合同内材料调整差值；

5、送审HDPE双壁波纹管DN400，现场实际为钢筋混凝土承插管DN400，列为合同外重新组价；

6、挡土墙底部换填片石子目高套，予以调整；

7、合同外模板、脚手架重复计算，予以扣除；

8、合同外工程按规定下浮9%（人工不下浮），再按投标优惠率下浮0.88%；

9、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1119825.85元，审定金额905507.52元，审减金214318.33元，审减率19.14%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办