津财审预〔2023〕63号

关于津市市新洲镇六九〇五至花山寺棚户区

改造项目预算的评审报告

津市市新洲镇人民政府:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市新洲镇六九〇五至花山寺棚户区改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新洲镇，主要工作内容为屋面整修、外墙面清洗、外墙面涂料、安装空调格栅、厕所改造工程、道路改造工程等。

资金来源为专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

- 3.《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;

- 4.省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 5.省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》(湘建价〔2022〕146号)；

- 6.省住建厅《关于印发2021<湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2021〕238号)。

- 7.市造价站《关于发布常德市二〇二三年第三期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕4号）；

- 8.市造价站《关于发布常德市二〇二三年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕5号）；

9.市场询价。

三、评审范围

津市市新洲镇六九〇五至花山寺棚户区改造项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）建筑改造工程

1、屋面拆除檩条工程量多计；

2、外墙面清洗套子目调整；

3、外墙面涂料子目调整；

4、空调格栅子目单价高计；

5、建筑垃圾外运工程量审减及子目调整；

6、外脚手架子目高套。

（二）厕所改造工程

1、塑料给水管 PPR DN25单价高计；

2、PPR给水管热熔管件单价高计。

（三）道路改造工程

1、路床(槽)整形子目多套；

2、锯缝机锯缝—灌塑料油膏清单调整。

（四）根据相关规定市政工程下浮9%（人工不下浮）、建筑和安装工程下浮8%（人工不下浮）；

（五）其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1008104.79元，审定金额666349.56元，审减金额341755.23元，审减率33.9%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办