津财审预〔2023〕50号

关于津市市襄阳街街道办事处2023年

精致街区改造项目概算的评审报告

津市市襄阳街街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市襄阳街街道办事处2023年精致街区改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市襄阳街街道办事处辖区，主要建设内容为改造道路、管网、燃气安全设施等基础设施，完善养老托幼等生活设施，配套停车位、充电桩、治安监控、强弱电，无障碍通道、绿化等基础设施等。

资金来源为上级专项资金和自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

6、湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》；

7、常建价[2023]3号《关于发布<常德市二〇二三年第二期建设工程材料价格>的通知》；

8、常建价[2022]13号《关于发布<常德市二〇二二年第二期安装工程材料价格>的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市襄阳街街道办事处2023年精致街区改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、沥青混凝土路面2定额子目高套，单价核减；

2、石挡土墙定额子目高套，单价核减；

3、水泥混凝土路面破除及恢复工程量多计，定额子目高套；

4、挖沟槽土工程量多计，定额子目高套；

5、砂垫层工程量多计，定额子目高套；

6、回填方(中粗砂)调整为回填方(中粗砂)与回填方（砂砾） 工程量多计，定额子目高套；

7、回填方(级配碎石)工程量多计，定额子目高套；

8、回填方(素混凝土)工程量多计，定额子目高套；

9、余方弃置(土方)工程量多计，定额子目高套；

10、管道包封工程量多计，定额子目高套；

11、配管(CPVC-1*110mm)定额子目高套；

12、水泥混凝土路面破除及恢复定额子目高套；

13、工程费用按送审下浮计算方式下浮9%（其中人工费不下浮）；

14、可研报告、设计费、造价咨询费、监理费按68号文计算，其中设计费仅计取施工图设计费用；

15、预备费按工程费的3%计取；

16、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额16721164.61元，审定金额13241398.22元，审减金额3479766.39元，审减率20.81%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标,若以总承包模式发包，请根据相关规定发包相应工程建设其他费；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程发出的审定预算计价文件（智多星版）中所列金额未下浮，不得作为招标上限价；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年六月二十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办