津财审结〔2023〕62号

关于津市市古大同寺消防工程

结算评审的报告

津市市文化旅游广电体育局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市古大同寺消防工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市古大同寺，工作内容为增加消防自动报警系统安装与调试，应急照明灯的安装与管线敷设等。

本项目由湖南鼎梁建设工程有限公司承建。施工工期为2021年4月至2021年5月。

资金来源：上级投资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、湖南鼎梁建设工程有限公司编制的结算书、竣工图、施工合同等相关结算文件；

3、竣工图、工程签证单；

4、投标文件；

5、工程结算书；

6、现场勘测掌握的数据、核验的尺寸；

7、湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知(湘建价〔2020〕56号)；

8、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

9、施工期间常德市建设工程造价管理站发布的材料价格；

10、相关的法律法规。

三、评审范围

津市市古大同寺消防工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、灭火器MF/ABC5工程量多计；

2、图形显示系统、独立式电气火灾监控探测器材料价格偏高；

3、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额350897.05元，审定金额244447.35元，审减金额106449.70元，审减率30.34%。

二○二三年七月六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办