津财审结〔2023〕61号

关于津市市宝悦乐城写字楼

装饰装修工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市宝悦乐城写字楼装饰装修工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市澧县大道与孟姜女大道交汇处西南角--津市市宝悦乐城，主要内容为写字楼6-8层装饰装修、水电安装、消防工程等。

本项目由湖南强辉建筑工程有限公司承建。施工工期为2022年3月至2023年1月。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、湖南强辉建筑工程有限公司编制的结算书、竣工图、施工合同等相关结算文件；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2019〕61号)；

5、湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市宝悦乐城写字楼装饰装修工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）建筑工程（合同内）

1.轻质砌块隔墙工程量多计。

（二）装饰工程（合同内）

1.抛釉地面砖900*900工程量多计；

2.抛釉砖踢脚线工程量多计；

3.墙面一般抹灰工程量多计；

4.轻钢龙骨隔墙工程量多计；

5.墙面装饰板工程量多计。

（三）装饰工程（合同外）

1.六、七、八楼水吧休息区增设大理石台面柜子目调整。

（四）水电安装工程（合同内）

1.电气工程中双头筒灯、吸顶灯、暗装接地单相插座工程量多计。

（五）消防工程（合同内）

1.管道刷油工程量重复计算。

（六）消防工程（合同外）

1.水喷淋钢管子目调整、单价调整;

2.监控报警系统设备价格偏高、子目调整。

（七）其他审核说明

1、合同外项目已按规定下浮8%，人工费不下浮，且已按投标优惠同步下浮0.6%；

六、评审结论

该项目报审金额2672337.49元，审定金额2342948.29元，审减金额329389.20元，审减率12.33%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办