津财审结〔2023〕63号

关于津市市老检察院经营性资产改造工程-1#、2#楼结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政投资评审管理规定，，我中心对你单位报来的《津市市老检察院经营性资产改造工程-1#、2#楼结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市孟姜女大道以西、汤家湖路以南，主要工程内容为主要内容包括：①拟对津市市老检察院1#楼进行改造，主要工作内容为建筑外立面翻新改造、室内天棚改造、墙面改造、地面改造、门窗更换、屋面防水层重新做等；②本工程2#楼为新建、原办公楼为接建工程；建筑规模：690.82m2，建筑基底面积：210.33 m2，建筑高度：10.1m，层数：3F，结构类型：框架结构，外墙采用240厚页岩烧结多孔砖，预拌砂浆（DM M5、WM M5），内墙采用240厚页岩烧结多孔砖，预拌砂浆（DM M5、WM M5），卫生间采用120厚硅酸钙夹心保温板，预拌砂浆（DM M5、WM M5），新建配电箱及开关插座、灯具等。

本项目由湖南强辉建筑工程有限公司承建。施工工期为2022年5月至2022年11月。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位送审的结算书和竣工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

6.湘建价〔2021〕238号文《湖南省住房和城乡建设厅关于印发2021<湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准>的通知》；

7、市造价站《关于发布常德市二〇二二年第三期至第七期建设工程材料预算价格的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市老检察院经营性资产改造工程-1#、2#楼工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

一）建筑、装饰部分

（一）合同内增减

1、老检察院经营性资产改造工程1#楼—合同内

1）建筑垃圾装车、建筑垃圾外运3km、建筑垃圾楼面运出工程量多计；

2）楼梯间大理石面砖300*300工程量多计；

3）天棚白色墙漆超15%部分工程量不应计入合同内，应计入超合同15%部分；

4）铝合金开放式条形板吊顶现场为300*300铝扣板吊顶，清单内工程量核减，清单外重新组价；

5）定制木门工程量多计；

6）卫生间隔断工程量多计；

7）垂直运输合同外重新组价，工程量多计。

2、老检察院经营性资产改造工程2#楼—合同内

1）截(凿)桩头工程量多计；

2）挖基坑土方工程量多计；

3）基坑回填土工程量多计；

4）有梁板C30工程量多计；

5）现浇构件钢筋Φ6HRB400工程量多计；

6）现浇构件钢筋Φ18HRB400工程量多计；

7）现浇构件钢筋Φ20HRB400工程量多计；

8）外墙内保温工程量多计；

9）构造柱模板工程量多计；

10）有梁板模板工程量多计；

11）楼2防滑陶瓷面砖400*400与现场不符，清单内工程量核减，清单外重新组价；

12）踢脚线面砖150mm高与现场不符，清单内工程量核减，清单外重新组价；

13）楼梯间踢脚线面砖150mm高与现场不符，清单内工程量核减，清单外重新组价；

14）木质踢脚线150mm高与现场不符，清单内工程量核减，清单外重新组价；

15）内墙面砖墙抹灰工程量核减；

16）外墙面砖墙抹灰工程量核减；

17）线条零星抹灰工程量核减；

18）外墙真石漆工程量核减；

19）铝合金开放式条形板吊顶与现场不符，清单内工程量核减，清单外重新组价；

20）桩基础钢筋Φ6、Φ12HRB400工程量核减；

21）屋面卷材防水工程量核减；

22）地面2楼地面保温扣除；

23）圈梁模板工程量核减。

2、合同外及超合同内15%部分

1）津市市老检察院经营性资产改造工程1#楼—超合同15%重新组价部分

（1）外墙真石漆工程量多计；

（2）屋面卷材防水工程量多计。

2）津市市老检察院经营性资产改造工程1#—合同外部分

（1）块料踢脚线（80mm高）工程量多计；

（2）铝合金门工程量多计；

（3）大理石洗手台单价高计；

（4）拖把清洗池单价高计；

（5）实木门工程量多计；

（6）茶水间、卫生间墙面砖300*600工程量多计；

（7）石膏板吊顶工程量多计；

（8）室外增加污水管网拆除混凝土路面层 机械拆除厚15cm内工程量多计；

（9）洗脸盆安装已计；

（10）业务大厅石膏板吊顶，石膏板价格高计；

（11）圆形污水砖砌检查井价格高计。

3）津市市老检察院经营性资产改造工程2#楼—超合同15%重新组价部分

木质踢脚线150mm高现场尺寸为75mm，应按75mm计。

4）津市市老检察院经营性资产改造工程2#楼—合同外

（1）房心回填工程量多计；

（2）室外台阶石材块料面层楼地面周长3200mm以内单色工程量多计；

（3）墙面吸音面板工程量多计；

（4）室外台阶大理石面层工程量多计；

（5）防滑陶瓷面砖750*1500工程量多计；

（6）普通中空玻璃 5+6A+5单价高计；

（7）全瓷墙面砖 300×600单价高计；

（8）陶瓷地砖 600×600单价高计；

（9）防滑陶瓷面砖300*300单价高计；

（10）石膏板单价高计；

（11）铝扣板 300×300单价高计；

（12）实木踢脚板75mm单价高计；

（13）吸音板单价高计。

二）安装部分

（一）1#楼

1、电气部分

1）凿(压)槽工程量多计；

2）SC配管按PVC管计取；

3）电力电缆：按现场施工计取；

4）桥架支架：按现场施工计取；

5）合同内强弱电桥架 MR200*100，未施工；

6）拆除部分：按甲方招标工程量及现场签证工程量计取。

2、给排水部分

1）DN50可曲绕橡胶软接头工程量多计；

2）止回阀 DN50工程量多计；

3）PSP衬塑钢管按PPR管计取，PSP衬塑钢管工程量多计；

4）遥控浮球阀 DN50工程量多计；

5）一般塑料套管工程量多计；

6）拆除部分，按甲方招标工程量及现场签证工程量计取。

3、消防部分

1）SC配管 按KBG管计取，SC配管工程量多计；

2）可曲绕橡胶软接头DN100、悬挂式超细干粉灭火装置、截止阀 DN50、法兰闸阀 DN100（工程量扣减5个）、消防水表 LXS-40、涡轮流量开关 DN100、止回阀 DN100、此部分工程量多计；

3）管内穿线 RVSP-2*2.5工程量多计。

二）2#楼

（一）电气部分

1、电梯机房轴流风机、壁灯、配电箱 APE、三管三基色荧光灯，现场未施工扣减；

2、配管 SC按KBG计取，配管SC工程量多计；

3、电力电缆工程量多计；

4、弱电分纤箱工程量多计；

5、配管PC工程量多计；

6、防雷接地工程量多计。

（二）消防部分

1、应急照明工程量多计；

2、消火栓系统工程量多计；

3、防排烟工程量多计。

三）其他

- 1、直螺纹根据送审的检测报告按实计算；

- 2、电渣压力焊根据送审的检测报告从φ16开始计；

- 3、安全责任险、环境保护税率按施工方提供的实缴票据计取；

- 合同内超15%和合同外部分按规定下浮8%后再按投标优惠率调整。

六、评审结论

该项目报审金额3579963.67元，审定金额2989938.98元，审减金额590024.69元，审减率16.48%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办