津财审结〔2023〕60号

关于三洲驿街道2020年老旧小区改造工程建设项目

渔米巷小区（国税花园、国税小区、二小宿舍、               津航小区、物价局宿舍）结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的三洲驿街道2020年老旧小区改造工程建设项目渔米巷小区（国税花园、国税小区、二小宿舍、津航小区、物价局宿舍）结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市三洲驿街道，包含国税花园、国税小区、二小宿舍、津航小区、物价局宿舍，主要内容为路面改造、围墙改造、停车棚改造、院内水电改造等。

本项目由湖南省津市市第六建筑工程有限公司承建。施工工期为2021年3月至2022年4月。

资金来源：上级投资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、湖南省津市市第六建筑工程有限公司编制的结算书、竣工图、施工合同等相关结算文件；

3、湖南省住建厅湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、湖南省建设工程造价管理总站〔2020〕46号《关于机械费调整及有关问题的通知》》；

5、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

三洲驿街道2020年老旧小区改造工程建设项目渔米巷小区（国税花园、国税小区、二小宿舍、津航小区、物价局宿舍）费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）国税花园、国税小区、二小宿舍

1、破除破损混凝土路面、砼渣外运工程量多计；

2、挖除路基外运工程量多计；

3、水泥路面改造工程量多计；

4、依据提供的现场施工照片部分基层未拆除，沥青路面改造工程量多计；

5、划车位线工程量多计；

6、车棚垫层、50*30*3钢檩条工程量多计；

7、国税花园、二小宿污水管、雨水管现场施工与清单描述不符，合同外重新组价；

8、雨水检查井现场施工与清单描述不符，合同外重新组价；

9、单箅雨水口现场施工与清单描述不符、工程量超过百分之十五部分合同外重新组价；

10、路灯、路灯管线、路灯检修井现场施工与清单描述不符，合同外重新组价。

（二）物价局宿舍、津航小区

1、挖除路基外运工程量多计；

2、水泥路面改造工程量多计；

3、污水管、雨水管现场施工与清单描述不符，合同外重新组价；

4、雨水检查井现场施工与清单描述不符，合同外重新组价；

5、路灯、路灯管线、路灯检修井现场施工与清单描述不符，合同外重新组价。

（三）不可预见费、暂列金额项目

1、国税小区道路花岗岩平石工程量多计；

2、拆除违章建筑子目调整；

3、自来水管规整工程量多计。

（四）合同外增补项目

1、安砌200*100*600麻石侧石：依据提供的现场施工照片按砂垫层调整子目；

2、国税花园新建树池栽春娟小苗主材价格调整；

3、栽植茶花球主材价格调整；

4、物价局砖砌台阶面层贴30厚麻石板工程量多计。

（四）其他审核说明

1、合同外按规定下浮9%（人工不下浮）后，再按投标优惠调整；

2、扣除第一次投标价格与中标价之间差额相应调整。

六、评审结论

该项目报审金额3594615.27元，审定金额3237419.09元，审减金额357196.18元，审减率9.94%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办