津财审预〔2023〕53号

关于津市市新洲镇青山峪山洪沟

防洪治理项目预算的评审报告

津市市水利局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市新洲镇青山峪山洪沟防洪治理项目预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于津市市新洲镇，主要工程内容为青山峪山洪沟左岸“草皮护坡+联锁式混凝土块+C20阻滑墙”型式护坡护脚1390米（桩号0+350~1+780）；右岸“草皮护坡+联锁式混凝土块+C20阻滑墙” 型式护坡护脚210米（桩号1+290~1+500），新建下河码头5处。

资金来源：上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位提供的施工图与预算书；

3、湖南省水利厅颁发的《湖南省2015水利水电工程概预算定额》(湘水建管〔2015〕130号)；

4、湖南省水利厅颁发的关于印发《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知（试行）》(湘水建管〔2016〕62号)；

5、湖南省水利厅颁发的关于发布《湖南省水利水电工程2015版设计概（估）算编制规定及建筑安装工程系列定额勘误表的通知》(湘水建管〔2017〕39号)；

6、常建价〔2023〕4号《关于发布常德市二0二三年第三期建设工程材料预算价格的通知》。

三、评审范围

津市市新洲镇青山峪山洪沟防洪治理项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、土方开挖审减工程量，子目高套；

2、土方回填及外运审减工程量，子目高套；

3、清表及外运审减工程量，子目高套；

4、10cm厚联锁砖护坡审减工程量，子目高套；

5、C20混凝土压顶子目高套；

6、C20混凝土阻滑墙子目高套；

7、土工布审减工程量，材料价格审减；

8、镀锌钢地锚棒审减工程量，材料价格审减；

9、管理设施材料价格审减；

10、围堰拆除（外运2km）子目高套；

11、办公、生活及文化福利建筑及其他施工临时工程按取费相应审减；

12、按规定本工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮。

六、评审结论

- 本工程送审金额3494957.20元，审定金额2893308.92元，审减金额601648.28元，审减率17.21%。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年六月三十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办