津财审预〔2023〕52号

关于大山保租房改造工程

项目预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《大山保租房改造工程项目 》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于保河堤中学和保河堤小学的校内，工作内容为墙面改造、室内装饰改造及草皮铺种等。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2020〕56号湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、湘财预〔2022〕314号《湖南省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》；

6、津发改投〔2023〕133号《关于津市市教育系统2023年保障性租赁住房改造项目可行性研究报告的批复》；

7、常建价〔2023〕4号《关于发布常德市二〇二三年第三期建设工程材料预算价格的通知》；

8、常建价〔2022〕12号《关于发布常德市二〇二二年第二期安装工程材料市场价格的通知》；

9、相关的法律法规；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

大山保租房改造工程项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）1#楼宿舍：

1、根据送审单位提供影像资料，金属纱窗按开启扇面积计算，主材单价调整；

2、外脚手架调整为装饰脚手架；

3、绿化调整为园林绿化取费，草皮按马尼拉计取；

（二）2#楼宿舍：

1、阳台处立面抹灰层工程量多计；

2、垃圾外运按定额计取，运距按5KM计取；

3、卫生间楼地面子目按施工图调整；

4、墙面抹灰工程量多计；

5、根据送审单位意见内阳台为敞开阳台，按外墙面处理；

6、根据送审单位提供影像资料，金属纱窗按开启扇面积计算，主材单价调整；

7、大便器主材单价调整；

8、按规定该项目装饰工程费用下浮8个百分点，园林绿化工程费用下浮10个百分点，人工费不下浮；

9、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额439554.50元，审定金额350911.35元，审减金额88643.15元，审减率20.17%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年六月三十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办