津财审结〔2023〕58号

关于津市市新洲镇庹家峪村食用菌种植基地       大棚升级改造工程结算的评审报告

津市市新洲镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市新洲镇庹家峪村食用菌种植基地大棚升级改造工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新洲镇，主要工程内容为对原有大棚进行维修整改，除锈刷漆，加铺大棚膜，搭建遮荫棚等。

本项目由湖南强辉建筑工程有限公司承建。施工工期为2022年12月至2023年01月。

资金来源：市乡村振兴局项目资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位送审的结算书和竣工图；

3、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、建设部第1568号关于发布国家标准《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》的公告（GB50854-2013)；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市新洲镇庹家峪村食用菌种植基地大棚升级改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、地桩φ16螺纹钢为合同外内容，组价计算；

2、根据合同相关内容，报送增加项目基坑土方、砼基础、现浇构建钢筋费用已包含在合同价中，不另外计算；

3、棚膜工程量按实测尺寸计算工程量；

4、卷膜器暂估价按市场询价调整；

5、合同内金额按二次报价优惠总价调整；

6、合同外内容及重新组价内容按规定下浮8%，人工费不下浮。

六、评审结论

该项目报审金额1000861.05元，审定金额913397.39元，审减金额87463.66元，审减率8.74%。

二○二三年七月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办