津财审预〔2023〕56号

关于津市市汪家桥街道经济小区棚户区

改造项目（二期）预算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市汪家桥街道经济小区棚户区改造项目(二期)工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于汪家桥街道经济小区棚户区小区院内，改造的主要内容为拆除原破损地坪、拆除违建屋等，重新捣砼地坪后铺沥青道路，室外排水管网疏通及各个井的修复，室外水电安装改造，其他相配套的零星工程等。

资金来源为保障性安居工程补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4、省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、市造价站《关于发布常德市二〇二三年第二期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕3号）及市造价站《关于发布常德市二〇二二年第一期安装工程材料预算价格的通知》（常建价〔2022〕6号）；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

三、评审范围

津市市汪家桥街道经济小区棚户区改造项目(二期)费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）、道路、排水改造工程

- 1、水泥混凝土路面(车行道)子目多套且材料价格高计；

- 2、水泥混凝土路面(人行道)子目多套且材料价格高计；

- 3、施工缝(横缝)工程量多计且缝深按设计6cm计取；

- 4、现浇构件钢筋(纵向施工缝)工程量多计；

- 5、化粪池盖板更换(50*90*17cm) 工程量多计且价格高计；

- 6、埋管砂回填子目高套；

- 7、雨水口铸铁雨水井箅价格高计；

- 8、砌筑井(雨水井、污水井）价格高计；

- 9、Φ700球墨铸铁双层井盖价格高计；

- 10、D400型球墨铸铁高框防噪音防盗井框盖500*500价格高计；

- 11、预应力混凝土管(DN300)工程量多计且价格高计；

- 12、根据送审单位意见：管道疏通清淤(DN300)、化粪池清淤不计；

- 12、挖沟槽土方(需外运)价格高计；

- 13、砂垫层工程量多计且价格高计；

- 14、回填碎石工程量多计且价格高计；

- 15、给水系统挖土方及回填方工程量多计且价格高计；

- 16、燃气系统(不含管道)挖土方及回填方工程量多计且价格高计。

（二）、安装工程

1、60mm*40mm铝合金线槽不计；

2、路灯主材高计。

（三）、不可预见费

1、根据送审单位意见，不可预见费不计。

（四）其他说明

1、土方及废渣外运运距按3km计取；

2、按相关文件规定，工程费下浮9%（人工费不下浮）。

六、评审结论

本工程送审金额5068941.65元，审定金额3886224.38元，审减金额1182717.27元，审减率23.33%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办