常环建(8)〔2023〕8号

常德市生态环境局

关于发酵与非发酵型大豆制品及调料品加工项目环境影响报告表的批复

津市市十八子食品有限公司：

你公司申报的《发酵与非发酵型大豆制品及调料品加工项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据环评报告结论、专家评审意见、公示情况，经研究，现批复如下：

一、津市市十八子食品有限公司发酵与非发酵型大豆制品及调味品加工项目选址于津市大道以北，中联大道以西（中心位置坐标:112°8'50.28"，29°24'9.12"），用地面积21331平方米，总建筑面积为25597平方米。主要新建生产车间、仓库、办公楼等，建设腐乳、蒜香宝、辣椒酱、腊八豆等调味品生产线各一条，豆浆、豆花生产线各两条，并配套相关设施设备。项目总投资5000万元，其中环保投资110万元。建设项目符合国家产业政策、《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》及其审查意见、“三线一单”生态环境管控要求，在建设单位落实报告表提出的各项污染防治措施,确保外排污染物达标、从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中须严格落实环评报告中提出的环保措施，严格“三同时”制度，着重做好以下环保工作。

1、加强车间通风，生产过程中的炒制油烟经油烟净化器处理达标后经专用烟道排放,油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求。做好污水处理站的除臭处理措施，定期喷洒除臭剂，减少异味产生。臭气浓度、H2S、NH3排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准排放浓度限值要求。

2、厂区排水实行雨污分流。项目生活、生产废水经厂区自建污水处理设施处理后排入园区污水管网，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及津市工业园污水处理厂进水水质要求。全厂只能设置一个规范化排污口并设置标识。

3、选用低噪声型设备，采取厂房隔声、设备基础减震，加强设备维护等降噪措施，厂界噪声实现达标排放。

4、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置。豆渣收集外售给专业户；废包装材料集中收集后外售；纯水制备产生的废过滤材料由供应商定期回收处理；生活垃圾经分类收集后交由环卫部门外运处理。

三、你公司通过常德市排污权储备交易中心取得主要污染物排放总量指标为：化学需氧量1.27吨/年，氨氮0.21吨/年。

四、项目建成投运前，须按照排污许可管理制度要求申请办理排污许可手续，按要求落实自行监测计划及相关管理要求。

五、项目建成后，你单位须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。津市市生态环境保护综合行政执法局负责该项目的日常监督管理。

常德市生态环境局

2023年 7月27 日