津财审结〔2023〕70号

关于津市市华都巷道路改造

工程结算评审的报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市华都巷道路改造工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市华都巷，主要工程内容为拆除混凝土路面，道路硬化，铺设钢筋混凝土承插管，砌筑检查井、雨水口以及渣土外运等等。

本项目由津市市市政工程有限责任公司承建。施工工期为2022年02月至2022年03月。

资金来源：政府自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、津市市市政工程有限责任公司编制的结算书、竣工图、施工合同等相关结算文件；

3、湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

- 4、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、湘建价〔2016〕160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布于使用的规定>的通知》；

6、湘建价〔2019〕61号《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》；

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市华都巷道路改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 工程量审核以现场复核、工程量签证单及竣工图为依据；

- 工程为直接发包形式，结算审核以预算评审综合单价作为投标单价审核；

- 根据竣工图，4.5米宽道路未做10cm厚碎石底层，工程量审减;

- 绿色施工安全文明防护措施费按结算模式取费。

六、评审结论

该项目报审金额512652.64元，审定金额487946.54元，审减金额24706.10元，审减率4.82%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年八月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办