津财审预〔2023〕98号

关于津市市纪委维修工程

预算的评审报告

津市市机关事务服务中心:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市纪委维修工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

- 项目位于位于津市市，主要内容为档案室、会议室、读书吧进行装修改造。

- 资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件）；

6、湘建价〔2020〕46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

7、常建价〔2023〕7号《关于发布常德市二〇二三年第六期建设工程材料预算价格的通知》；

8、常建价〔2023〕5号《关于发布常德市二〇二三年第一期安装工程材料市场价格的通知》；

9、部分材料价格按市场询价；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市纪委维修工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、建筑垃圾外运工程量多计；

2、实木复合门主材单价高计；

3、定制轨道移动金属档案柜主材单价高计；

4、乳胶漆单价偏高；

5、根据送审方意见，开关、安全型普通插座、防眩射灯参考“欧普”品牌询价，招标过程中的设备不得低于该品牌的档次和价值；

6、72pd风管机主材单价高计；

7、暂列金额按送审方报送金额计取，结算时按实调整；

8、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

9、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额632998.07元，审定金额564115.93元，审减金额68882.14元，审减率10.88%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办