津财审预〔2023〕101号

关于津市1000万吨级机制砂专用码头及装卸线

工程防洪补救补偿措施项目预算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市1000万吨级机制砂专用码头及装卸线工程防洪补救补偿措施项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

- 项目位于窑坡渡千吨级码头下游约2.4km处的新洲作业区澧水河段右岸，紧邻津市港散货物流集散中心码头，对2#引桥处因工程建设而破坏的堤坡进行修复，堤坡防护长度暂按50m考虑，实施时根据实际情况确定,对1#引桥1#~3#桥墩，2#引桥1#~7#桥墩以及1#转运墩、1#引桥墩、2#引桥墩等13处近堤桥墩的36处桩基做防渗处理。

- 资金来源为上级投资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位送审的设计报告、预算文件和施工图；

2、水利部文件水总〔2014〕429号《水利部关于发布<水利工程设计概（估）编制规定的通知》；

3、湖南省水利厅颁发的湘水建管〔2015〕130号《湖南省2015水利水电工程概预算定额》；

4、湖南省水利厅颁发的湘水建管〔2017〕39号关于发布《湖南省水利水电工程2015版设计概（估）算编制规定及建筑安装工程系列定额勘误表的通知》；

5、湖南省水利厅颁发的湘水发〔2019〕6号关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知；

6、（办水总函〔2023〕38号）水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据安全生产措施计算标标准》的通知；

7、常建价〔2023〕7号《关于发布<常德市二〇二三年第五期建筑工程材料市场综合价>的通知》；

8、部分材料价格按市场询价；

9、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市1000万吨级机制砂专用码头及装卸线工程防洪补救补偿措施项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、砂卵石垫层，工程量多计；

2、压顶模板，子目问题；

3、土工布铺设，工程量多计；

4、连锁预制砼护坡，工程量多计，主材单价调整；

5、钻孔灌浆（黏土层），工程量多计；

6、施工期排水费已含在冬雨季施工增加费中，不应重复计取；

7、文明施工措施费已含在取费费率中，不重复计取；

8、仓库和堆、存料场费用已含在临时设施费中，不重复计取；

9、临时生产管理和生活设施费用已含在临时设施费中，不重复计取；

10、安全防护措施费多计；

11、施工企业进退场费审减；

12、该项目按规定下浮8%。

六、评审结论

本工程送审金额1007822.81元，审定金额836398.23元，审减金额171424.58元，审减率17.01%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办