津财审预〔2023〕86号

关于津市市军粮供应有限责任公司

粮食物流设施建设项目一期工程

预算的评审报告

津市市军粮供应有限责任公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市军粮供应有限责任公司粮食物流设施建设项目一期工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于津市市新洲境内，项目总建筑面积约5842.9平方米。新建一站式服务中心一栋，建筑面积约207.6平方米；平房仓1栋（麦容0.9万吨），建筑面积约1689.2平方米；消防水池、水泵房、配电房一栋，建筑面积约206.8平方米；物流配送中心一栋，建筑面积约248.2平方米；烘干房一栋，建筑面积约1089.6平方米；大米加工车间、成品库一栋，建筑面积约2343.6平方米；配套传达室、大门、药品库等相关生产配套设施。

本工程为EPC总承包模式，承包人为湖南省津市市第六建筑工程有限责任公司，合同工期为2022年04月29日至2023年01月10日。

资金来源为上级专项资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

8、常建价[2022]5号《关于发布常德市二〇二二年第三期建设工程材料价格的通知》；

9、常建价[2022]6号《关于发布常德市二○二二年第一期安装工程材料市场价格的通知》；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市军粮供应有限责任公司粮食物流设施建设项目一期工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、该项目为总承包模式，建设方以估算金额2723.83万元为招标上限价进行招标；总承包方中标合同金额为2707.488万元，其中工程费2603.198万元、设计费38万元、其他费用10.87万元、预备费55.42万元；

2、本次预算评审建设方送审金额为2922.75万元，仅为工程费，其他费用均未送审；

3、本次评审材料价格按合同约定时间确定；

4、本次评审造价采用一般计税法，销项税额为9%；

5、外购土方回填子目高套，运输车辆类项无法核定，暂按定额计算，结算时按实调整；

6、平房仓机械设备安装工程量多计；

7、一站式服务中心桩基设备进出场及安拆不计；

8、消防水池、水泵房及配电房主材价格高计；

9、透视围墙工程量（含垫层、基础、、砖墙、砖柱）多计，墙面、柱面一般抹灰不计；

10、1.7m不锈钢栏杆工程量多计；

11、雨水管双壁波纹管土方开挖及回填工程量多计及回填子目高套；

12、雨水管双壁波纹管DN200、DN300、DN400工程量多计；

13、挡土墙工程量多计；

14、根据相关规定，建筑工程、市政工程分别下浮8、9个百分点，人工不下浮；

15、具体审核内容详见相应计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额29227537.28元，审定金额22192069.52元，审减金额7035467.76元，审减率24.07%（详见后附评审汇总表）。

二○二三年八月二十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办