津财审预〔2023〕99号

关于2023年津市市三洲驿街道农场片区改造项目

（钢套厂片区、仓库片区）老旧小区

改造项目预算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2023年津市市三洲驿街道农场片区改造项目（钢套厂片区、仓库片区）老旧小区改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市三洲驿街道农场片区，主要工程内容为仓库、钢套厂2个片区院内道路、雨污水、电力、消防、给水等工程改造。

资金来源为上级专项资金及单位自筹。

- 评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位提供的预算文件和施工图；

- 3、湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

- 4、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

- 5、湘建价〔2016〕160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布于使用的规定>的通知》；

- 6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 7、常建价〔2023〕7号《关于发布常德市二〇二三年第五期建设工程材料价格的通知》；

- 8、常建价〔2023〕5号《关于发布常德市二〇二三年第一期安装工程材料价格的通知》。

9、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

2023年津市市三洲驿街道农场片区改造项目（钢套厂片区、仓库片区）老旧小区改造项目工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

一）道路工程

1、非机动停车位，工程量及子目调整，核减造价0.15万元；

2、40厚300x600火烧面大样图无扣除，核减2.2万元；

- 3、铺装工程位置不明确扣除，核减3.66万元；

4、沥青道路一，工程量调整，核减造价2.75万元；

5、沥青道路二，工程量调整，核减造价0.89万元；

6、沥青道路三，工程量调整，核减造价0.37万元；

7、安砌道牙120*250*1000，工程量调整，核减造价0.31万元；

8、拆除老旧房屋，子目调整，核减造价0.71万元；

9、大型机械设备进出场及安拆，工程量调整，核减造价3.13万元；

10、其它零星工程量及材料价格调整，核减造价1.06万元。

二）排水工程

1、余方弃置环保车外运3km工程量多计，核减0.31万元。

2、塑料管 UPVCDN500工程量多计，核减0.34万元；

3、回填方（中粗砂）工程量多计，核减0.27万元；

4、回填工程量多计，核减造价8.82万元；

5、其它零星工程量及材料价格调整，核减造价1.12万元。

三）电气工程

1、电缆工程量调整，核减造价0.33万元；

2、手孔未设计，核减造价4.66万元；

3、成品非机动车充电桩与电瓶车充电桩重复计价，核减造价1.6万元；

4、配管PC50与PC40同沟槽敷设，扣除混凝土包封，核减造价0.45万元；

5、其它零星工程量及材料价格调整，核减造价4.15万元；

6、配管PC40主材价格偏高，核减0.14万元；

7、配管SC32主材价格偏高，核减0.02万元。

四）弱电工程

1、弱电管设计为七孔梅花CPVC110，且主材价格偏高，核减0.43万元；

2、管道砼包封工程量调整，核减造价4.36万元；

3、其它零星工程量及材料价格调整，核减造价4.22万元。

五）给水工程

1、水表安装定额包含阀门安装，主材价格偏高，核减造价0.5万元；

2、砂垫层及砂砾石回填根据设计不计，核减造价3.06万元；

3、开挖回填根据图纸给水与消防管同沟槽敷设，核减造价0.38万元；

4、其它零星工程量及材料价格调整，核减造价3.21万元。

六）消防工程

1、水表井与给水管共用一座井，核减造价1.25万元；

2、水表定额含闸阀及止回阀，主材价格偏高，核减造价1.04万元；

3、回填砂及砂砾石根据设计不计，核减造价4.09万元；

4、其它零星工程量及材料价格调整，核减造价1.64万元；

5、室外消火栓 SS100/65 主材价格偏高，核减金额0.2万元。

七）其他

1.其他零星及材料调差核减0.52万元；

2.根据相关政策规定，工程费下浮9%（人工不下浮），核减 9.84 万元；

3.土方外运单价未下浮。

八）核增部分

1.沥青三15cm厚C25砼垫层漏项，核增5.76万元。

九）其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2096348.52元，审定金额1426960.41元，审减金额669388.11元，审减率31.93%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办