津财审预〔2023〕84号

关于津市市襄阳街街道应急避难场所

建设项目工程预算的评审报告

津市市襄阳街街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市襄阳街街道应急避难场所建设项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市襄阳街街道，主要工程内容为原有场地清表除杂，新建混凝土道路，车行道为120mm厚级配碎石+180mm厚C25混凝土路面，立原石为100mm厚C15砼垫层+30mm厚1：4干硬性水泥砂浆+水泥立原石（120*300*100）,新增雨水管等。

资金来源为上级投资及地方自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

- 3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;

- 4.湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

- 5.湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 6.湘建价〔2021〕238号《关于印发2021<湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准>的通知》。

- 7.常建价〔2023〕6号《关于公布常德市二〇二三年第四期建设工程材料市场综合价的通知》；

8.市场询价。

三、评审范围

津市市襄阳街街道应急避难场所建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 1、根据《湖南省建设工程计价办法动态调整》：安全责任险、环境保护税率按0.6%取费；

- 2、缩缝根据设计平面尺寸不大于25平方即可，工程量调整；

- 3、y12-y13管道根据图纸为DN200，工程量调整；

4.混凝土管DN300、DN400、DN600子目计算式错计；

- 5、UPVC管道回填未有设计按回填土计取；

- 6、检查井深度按挖填深度计取；

7、参照相关文件规定，市政工程下浮9%（人工不下浮）。

8、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额599117.48元，审定金额577457.73元，审减金额21659.75元，审减率3.62%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年八月三十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办