津财审结〔2023〕80号

关于津市市古大同寺安防工程

结算评审的报告

津市市文化旅游广电体育局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市古大同寺安防工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市古大同寺，工作内容为监控系统、门禁系统的安装和调试等。

本项目由湖南中科三兴科技有限公司承建。施工工期为2021年10月至2021年12月。

资金来源：上级投资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位送审的结算文件和竣工图；

3、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、施工期间常德市建设工程造价管理站发布的材料价格；

8、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市古大同寺安防工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、6位三孔插座工程量多计；

2、六类网线CAT.6、电源线RVV3*1.0、室外12芯铠装光纤、4芯铠装光纤工程量多计；

3、电源线RVV2*1.0工程量多计；

4、光纤熔纤工程量多计；

5、PE管Φ32 (含管道开挖回填)现场施工与清单描述不符，合同外组价；

6、室外设备箱400*300*200mm现场规格与清单描述不符，合同外组价；

7、地面防尘防潮处理、防静电活动地板工程量多计；

8、桥架300*100*1.5mm工程量多计，现场规格与清单描述不符，合同外组价；

9、PVC管Φ25、32工程量多计；

10、暂估价材料无签证资料，合同外按实调整；

11、24口交换机、48口核心交换机、光纤收发器架2U-14综合单价按投标单价调整；

12、手孔井综合单价按投标单价调整；

13、综合管理平台、NVR储存、50寸液晶监视显示器、管理电脑综合单价按投标单价调整；

14、门禁管理软件综合单价按投标单价调整；

15、入侵探测设备、红外对射支架、红外对射电源、单防区扩展模块综合单价按投标单价调整；

16、总线制网络报警主机、管理电脑 、管理软件、联动模块综合单价按投标单价调整；

17、电池柜、UPS承重支架、UPS配电箱综合单价按投标单价调整；

18、配电间到机房线缆综合单价按投标单价调整；

19、电源防雷模器、接地系统综合单价按投标单价调整；

20、根据预算评审文件，该工程招标控制价中包含工程其他费用，电子卖场及施工合同中并未体现是否包含工程其他费，按送审单位签字确认“此工程合同未包含其他费用”，结算审核未予扣除；

21、合同外内容按规定下浮8%（人工不下浮），再按投标优惠率进行总价下浮。

六、评审结论

该项目报审金额559569.33元，审定金额395839.80元，审减金额163729.53元，审减率29.26%。

二○二三年九月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办