津财审预〔2023〕94号

关于津市市水系连通及农村水系综合整治试点县项目

青苗河道和双河口河道综合整治EPC总承包

预算的评审报告

津市市水利建设管理中心:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市水系连通及农村水系综合整治试点县项目青苗河道和双河口河道综合整治EPC总承包》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程为津市市水系连通及农村水系综合整治试点县项目青苗河道和双河口河道综合整治EPC总承包工程。青苗河道工程包含河道清淤、土方开挖及回填、新建格宾石笼、植草护坡、10cm厚连锁式植生块、新建C20混凝土压顶及护脚、打0.1米×4.0米松木桩、新建码头、景观拱桥及交通箱涵等。双河口河道工程包含河道清淤、种植胸径10cm柳树、植草护坡、草皮护坡、打0.1米×4.0米松木桩、新建箱涵等。

本工程为EPC总承包模式，承包人为湖南省水利水电施工有限公司和长江勘测规划设计研究有限责任公司，合同计划开始工作时间为2020年10月14日，不超过120日历天。

资金来源为中央水利发展资金和地方自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湖南省住建厅《关于印发<湖南省水利水电工程设计概(估)算编制规定>等文件的通知》(湘水建管[2015]第130号)；

4、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准的通知》（湘水发〔2019〕6号）；

5、湖南省发展和改革委员会关于《再次降低我省一般商业电价有关问题的通知》（湘发改价商〔2019〕407号）；

6、湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

7、湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；

8、常建价[2020]15号文《关于发布常德市二〇二〇年第六期建设工程材料价格的通知》；

9、常建价[2020]5号《关于发布常德市二○二〇年园林绿化工程苗木预算价格的通知》；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市水系连通及农村水系综合整治试点县项目青苗河道和双河口河道综合整治EPC总承包费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、该项目为总承包模式，招标上限价为2157.20万元（其中勘察设计费21.20万元，工程施工和设备材料采购费2136.00万元）；总承包方中标合同金额为2150.37万元，其中工程费2129.17万元、勘测设计费21.20万元；

2、本次评审材料价格按合同约定开工时间确定；

3、本次评审造价采用一般计税法，销项税额为9%；

4、土方开挖及填筑单价偏高；

5、植草护坡单价偏高；

6、柳树养护不计；

7、抛石挤淤工程量多计及材料价格调整；

8、连锁式植生块价格偏高；

9、钢板铺设、黄土回填等不计；

10、混凝土部分定额高套；

11、部分涵管不计；

12、草皮护坡单价偏高；

13、零星工程不计；

14、松木桩工程量调整；

15、河道清障单价偏高；

16、导流部分不计；

17、措施部分不计；

18、本项目送审时预算已按规定下浮8%，本次评审保持该下浮率；

19、具体审核内容详见相应计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额23663913.75元，审定金额21476200.44元，审减金额2187713.31元，审减率9.24%（详见后附评审汇总表）。

二○二三年九月十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办