津财审预〔2023〕97号

关于津市市第三中学特立体艺馆

建设项目概算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市第三中学特立体艺馆建设项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于津市市第三中学，占地面积1855平方米，总建筑面积5420平方米。新建一栋体艺馆，主要包括体育活动场所、艺术类教室、功能室、大型集会场所及附属综合楼建设，购置相关设施设备，配套建设周边道路及场地硬化、给排水、消防、绿化等设施的建设等。

资金来源为上级资金及企业自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

8、常建价[2023]7号《关于公布常德市二〇二三年第五期建设工程材料市场综合价的通知》；

9、常建价[2023]5号《关于发布常德市二○二三年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市第三中学特立体艺馆建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）体艺馆

建筑工程：

1、螺纹钢HRB400Φ22主材价格调整；

2、墙、柱面 干挂岩棉板 厚度50mm主材价格调整；

3、网架屋面价格调整；

4、屋面保温难燃型挤塑聚苯板 B1级 80mm主材价格调整。

装饰工程：

1、楼面1-陶瓷地面砖主材价格调整；

2、楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚主材价格调整；

3、楼面五-楼地面1.5mmPVC地板主材价格调整；

4、抹灰面油漆 刷乳胶漆主材价格调整；

5、墙面涂膜防水JS复合防水涂料Ⅱ型主材价格调整；

6、抹灰面油漆 外墙真石漆主材价格调整；

7、铝合金中空玻璃窗主材价格调整。

给排水工程：

1、给水系统部分阀门单价偏高；

2、部分卫生洁具单价偏高。

电气工程：

1、照明灯具中部分灯具单价偏高。

消防工程：

1、消防水部分阀门单价偏高。

建筑智能化系统：

1、建筑智能化部分设备单价偏高。

通风工程：

1、吸顶式排气扇单价偏高。

（二）室外工程

室外总图：

1、喷洒沥青油料 透层 乳化沥青主材价格调整；

2、人行道板安砌 透水砖面层主材价格调整。

室外配电：

1、高底压配电部分单价偏高。

（三）其他

1、按规定该项目下浮8%，人工费不下浮；

2、前期费用按工程费相应调整，其中设计费包含初步设计和施工图设计费用。

六、评审结论

本工程送审金额27467968.27元，审定金额20035263.30元，审减金额7432704.97元，审减率27.06%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办