津财审结〔2023〕77号

关于津市市大关山村绿化亮化工程

结算的评审报告

津市市金鱼岭街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市大关山村绿化亮化工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市关山村，主要内容为水果大道、乡道一、乡道二等增设交通标线、交通标志牌，沿道路加设路灯，道路两侧路肩培土、满铺马尼拉草皮时在两侧适当位置增设垂柳、红叶李等乔灌木，丰富道路两侧景观，新增排水沟、排水管等。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建。施工工期为2021年4月至2021年6月。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程设计变更单、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收证书等；

5、湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

6、湘建价〔2022〕146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知；

7、湘建价[2016]160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布于使用的规定>的通知》；

8、湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

9、施工期间材料发布价；

10、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市大关山村绿化亮化工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、绿化工程：

⑴、边坡满铺马尼拉草皮，送审工程量多计；

⑵、种植土回(换)填，送审工程量多计；

⑶、绿化养护(周期一年)，送审工程量重复计取；

2、路灯工程：

⑴、路灯检修井，现场与投标清单不一致，子目调整，列为合同外重新组价；

⑵、挖基坑土方，送审工程量多计；

⑶、回填方，送审工程量多计；

⑷、余方弃置，外运3公里，送审工程量多计；

3、交通工程：

⑴、三角标识牌、圆形标识牌、双三角标识牌，与投标清单不一致，列为合同外重新组价；

4、绿化工程--合同外：

⑴、栽植茶花，子目调整，按施工期间材料发布价调整；

⑵、栽植樱花，子目调整，主材单价高计，按现场抽取比例进行调整；

⑶、边坡喷播植草籽，送审子目内辅材项多计，土工价格高计，按材料发布价计取；

- 参照相关文件规定，合同外绿化工程、市政工程、安装工程分别下浮10%、9%、8%，人工费不下浮，再按投标优惠率下浮0.93%；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额2663807.12元，审定金额1995053.45元，审减金额668753.67元，审减率25.11%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办