津财审结〔2023〕76号

关于津市市三洲驿应急避难场所建设项目

结算评审的报告

津市市三洲驿街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿应急避难场所建设项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市三洲驿街道辖区，总建筑面积150m2，包括建设避难休息室、医疗救护室、物资储备室，管理室，公共厕所、以及室外道路及排水配套等设施等。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建。施工工期为2022年6月14日至2023年5月18日

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的结算书、工程量签证单及竣工图；

3、湘建价[2020]56号2020湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、湘建价[2019]47号省住建厅发《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、常建价[2021]17号常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二一年第六期建设工程材料价格的通知》；

7、现场踏勘情况。

三、评审范围

津市市三洲驿应急避难场所建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 路床(槽)整形不予计取，路床整形处原本为砼路面，只需重新铺设沥青混凝土路面；

- 沥青路面工程量多计；

- 八月桂胸径φ8-10cm单价高计；

- 250*250道板砖恢复单价高计；

- 钢带波纹管DN300工程量多计；

- 混凝土管DN400工程量多计；

- 安全责任险按发票金额计取；

- 合同外送审已按规定下浮8%、9%，评审不另下浮，仅进行投标优惠率总价下浮0.01%。

六、评审结论

本工程送审金额851384.53元，审定金额828836.75元，审减金额22547.78元，审减率2.65%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办