津财审预〔2023〕88号

关于津市市人民电影院消防防火工程

预算评审的报告

津市市文化旅游广电体育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市人民电影院消防防火工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市三洲驿街道办事处后湖社区西河街，主要工程内容为人民电影院实施消防防火保护，包括室外消防、室内给水灭火系统、消防灭火设施、火灾自动报警系统以及消防控制室等。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

4、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

6、常建价[2023]7号《关于发布<常德市二〇二三年第五期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价[2023]5号《关于发布<常德市二〇二三年安装工程材料价格>的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市人民电影院消防防火工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、视频网关、视频AI分析装置、图像型火灾探测器-探测端、图像型火灾探测器-监控端、图像火灾传输设备箱、传输与监控系统、服务器、多媒体电脑触摸一体机、消安一体化系统，此部分设备价格已按慧讯网发布的人工询价结果调整；

2、柴油发电机组 50KW、独立式光电感烟火灾探测报警器、无线声光警报器、手动报警开关、组合式电气火灾探测器、无线网关、无线中继器、火灾报警控制器，已按询价调整；

3、闸阀 DN100工程量多计初审按图调整；

4、砂垫层无设计扣除；

5、挖填方工程量多计，已按实调整；

6、管道防腐蚀工程量多计且子目高套，已调整；

7、明配线管刷防火涂料无设计暂扣除；

8、应急照明集中控制器与应急集中电源重复计算；

9、本项目按规定下浮8%（其中人工费不下浮）；

10、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1238650.22元，审定金额807397.38元，审减金额431252.84元，审减率34.82%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年八月二十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办