津财审预〔2023〕90号

关于津市市农村黑臭水体治理试点项目

（第二批）预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市农村黑臭水体治理试点项目（第二批）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市白衣镇、新洲镇万寿宫居委会、新洲镇毛家岗村窝峪垱和金鱼岭街道大关山村四个区域，包含黑臭水治理、集中湿地建设、集中湿地管网建设等。

资金来源为上级资金及企业自筹。

二、评审依据

1、工程造价咨询服务合同；

2、建设单位提供的施工图纸、送审预算书及初审预算书；

3、湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知(湘建价〔2020〕56号)；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

5、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第五期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕7号）；

6、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二三年1-6月安装工程材料价格的通知》；

7、相关的法律法规。

三、评审范围

津市市农村黑臭水体治理试点项目（第二批）费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）大关山片区

一）津市关山小镇景区宿舍、食堂及航天农业科技馆公厕污水治理项目

1、一体化设备主材价格调整，按暂估价考虑。

二）津市关山小镇停车坪公厕污水治理项目

1、一体化设备主材价格调整，按暂估价考虑。

三）津市关山小镇景区马厩污水治理项目

1、一体化设备主材价格调整，按暂估价考虑。

（二）新州镇万寿宫片区

一）堰塘一

1、新建道路碎石基层主材价格调整；

2、生态恢复柳树、桂花树、草皮主材价格调整；

3、堤坡修整子目调整。

二）堰塘二

1、新建道路碎石基层主材价格调整；

2、生态恢复柳树、桂花树、草皮主材价格调整；

3、堤坡修整子目调整。

（三）其他

1、按规定该项目土方工程下浮8%，市政及市政类安装下浮9%，人工费除外；

2、新洲镇万寿宫片区生态护坡护脚处设计尺寸不明确，暂按报送计取以防清单漏项。

六、评审结论

本工程送审金额4861553.26元，审定金额3271769.31元，审减金额1589783.95元，审减率32.70%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办