津财审结〔2023〕74号

关于湖南毛里湖国家湿地公园-植物园

主道路提质工程结算评审的报告

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的湖南毛里湖国家湿地公园-植物园主道路提质工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖国家湿地公园，主要工程内容为新建宽5.5米沥青道路，普通型热熔涂料标线。

本项目由湖南天时工程有限公司津市市分公司承建。施工工期为2023年04月至2023年04月。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位送审的结算书和竣工图；

3、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、建设部第1568号关于发布国家标准《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》的公告（GB50854-2013)；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南毛里湖国家湿地公园-植物园主道路提质工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、该工程招标模式为网上超市采购，施工方未进行清单报价，故结算单价按原预算评审审定价计算；

2、结算报送量超原预算量部分按施工期材料价格组价计算；

3、热熔标线报送工程量多计；

4、重新组价部分和新增内容按规定下浮9%，其中人工费不下浮；

5、此次结算造价按一般计税法计算，含9%的销项税，请建设方付款时合理计税；

6、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额479303.69元，审定金额457185.26元，审减金额22118.43元，审减率4.61%。

二○二三年九月五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办