津财审结〔2023〕78号

关于津市市邮政北侧巷道（澹津社区）

道路提质改造工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市邮政北侧巷道（澹津社区）道路提质改造工程》结算进行了复审评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市津市市邮政北侧巷道（澹津社区），主要内容为原路面拆除、路基换填、20cm厚C30碎石混凝土面层、铺设DN400混凝土承插管、砌筑检查井、雨水口、排水沟、化粪池清淤及拆除、新建化粪池、树木移植等。

本项目由津市市市政工程有限责任公司承建。施工工期为2021年3月至2021年4月。

资金来源：政府筹资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程竣工图、竣工验收证书等；

5、津财审预[2021]37号《关于津市市邮政北侧巷道（澹津社区）道路提质改造工程预算的评审报告》；

6、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、施工期间材料市场信息发布价；

10、现场踏勘了解的情况；

三、评审范围

津市市邮政北侧巷道（澹津社区）道路提质改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以现场工程量签证单、工程竣工图及结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、沟槽土方、沟槽回填，工程量多计；

3、DN400钢筋混凝土承插管，按现场实际调整；

4、10cm厚C30碎石混凝土面层，工程量多计；

- 原化粪池拆除、新建化粪池，列入合同外重新组价计取；

6、380*240检查井，列入合同外重新组价计取；

- 安全责任险、环境保护税，未提供相关票据，予以扣除；

- 合同外工程按规定下浮9%，人工不下浮；

8、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额404029.17元，审定金额383907.10元，审减金额20122.07元，审减率4.98%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

### 2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办