津财审结〔2023〕79号

关于津市市养老院东侧小巷道路

提质改造工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市养老院东侧小巷道路提质改造工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市养老院东侧，为东侧小巷道路提质改造。道路主长160m，宽4-4.5m，支路长237m，宽2.5-3m。主要工程内容包括铺设15cm厚、20cm厚C30碎石混凝土路面，敷设YJV-3*6^2电力电缆，安装4m高造型庭院灯及60wLED寄杆灯等。

本项目由津市市市政工程有限责任公司承建。施工工期为2020年12月至2021年1月。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、津财审预[2020]246号《关于津市市养老院东侧小巷道路体质改造工程预算的评审报告》；

4、施工方提供的结算书及工程量计算式；

5、竣工验收证书、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图等；

6、湘建价[2019]130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

7、湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、湘建价[2016]160号《关于印发<增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<增值税条件下材料价格发布于使用的规定>的通知》；

9、湘建价[2019]61号《关于调整建设工程保险费计费标准的通知》；

10、现场踏勘了解的情况；

11、施工期间市发布价及市场询价；

三、评审范围

津市市养老院东侧小巷道路提质改造工程建设费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、本工程承建方未进行清单报价，结算单价按原预算评审综合单价审核；

2、工程量的确定，以工程量现场签证单、竣工图及结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据。

3、挖运土方外运3KM，工程量多计；

4、30cm厚块石基层，未能提供影像资料且竣工图未体现，工程量审减；

5、路床整形、15cm厚碎石垫层、主路20cm厚C30混凝土面层、支路15cm厚C30碎石混凝土面层工程量多计；

6、电缆沟及路灯基础土方开挖、回填，工程量多计；

7、路灯接线井现场未见；

8、YJV-3*6电力电缆，工程量多计；

9、主路28.3m*4.5m，送审为20cm厚C30碎石混凝土面层，经现场复核实际为13cm厚C30碎石混凝土面层，列入合同外重新组价；

10、Φ75PVC电缆保护管、路灯智控钟列入合同外计价；

11、电杆迁转及线路改造，预算评审为暂估价，经市场询价后，按票据计取费用；

12、安全责任险、环境保护税，未提供相关票据，予以扣除；

13、合同外内容按规定下浮9%，人工不下浮。

六、评审结论

该项目报审金额393813.87元，审定金额326492.70元，审减金额67321.17元，审减率17.09%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办