津财审预〔2023〕89号

关于津市市三洲驿街道2022年精致街区

文化景观改造项目预算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道2022年精致街区文化景观改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市三洲驿街道办事处辖区，主要工程内容为新建津市大码头、老字号、津市米粉景墙三座雕塑，以及相应配套设施设备等。

资金来源为上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

4、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

6、常建价[2023]7号《关于发布<常德市二〇二三年第五期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价[2023]5号《关于发布<常德市二〇二三年安装工程材料价格>的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市三洲驿街道2022年精致街区文化景观改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

津市大码头：

1、立面200*100*5铝方通外涂白色氟碳漆送审子目“A12-147换龙骨基层铝合金龙骨中距(mm以内) 单向500~ 换:不锈钢龙骨 100*100*2”图纸铝方通无骨架，已扣减；

2、立面1000*1000*2.5铝扣板外涂白色氟碳漆主材1000*1000*2.5 铝扣板单价调整；

3、船锚雕塑基础人工挖基坑土方工程量调整；

4、人工回填方工程量调整；

5、人工上车环保车外运5KM工程量调整；

6、C30 满堂基础工程量调整。

老字号：

1、建筑工程景墙钢骨架因包含在“永和兴”造型景墙中，已扣减。

米粉景墙：

1、建筑工程景墙钢骨架因包含在“津市米粉”造型景墙中，已扣减；

2、铺装拼花部分送审子目为“A11-46。、A11-43。”，调整为“A11-46。”。

安装工程：

1、LED洗墙灯、LED线性地埋灯、LED投光灯按长沙价格手册计算；

2、LED窄光束灯按询价调整；

3、4m配套立杆基础暂按400元/座计算；

4、配电箱含智能模块\基础初审单价偏高，按1200元/台计算；

5、电源箱单价偏高，按900元/台计算；

6、配管主材单价偏高，按发布价调整；

7、本项目按规定下浮8%（其中人工费不下浮）；

8、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2912910.31元，审定金额1864344.20元，审减金额1048566.11元，审减率36.00%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后建议根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办