常环建(8)〔2023〕14号

常德市生态环境局

关于常德市津市市妇幼保健院二期建设项目环境影响报告表的批复

津市市妇幼保健院 ：

你单位申报的《常德市津市市妇幼保健院二期建设项目环境影响报告表》已收悉，根据环评报告结论、公示情况，经研究，现批复如下：

- 津市市妇幼保健院二期建设项目位于津市市洞庭大道以东新中医医院内（项目地理坐标为E111°53′31.47″,N29°38′25.72″），项目总占地面积为9059m2 ,主要建设门诊楼一座，共3层，一楼设置门诊大厅、儿童保健，二楼设置医技科、盆底修复，三楼设置妇、产科门诊。建筑面积为 4257.36m2 。本项目不新建住院部，津市市妇保保健院租赁津市中医医院住院部11楼65张床位。津市中医医院大楼共设计300 张床位，职业许可证备案床位数为240张床位，目前实际建设有240 张床位，完成租赁后津市市中医医院病床数相应减少65张。本项目不新建污水处理站、危废暂存间和一般固废暂存间等环保设施，统一依托津市市中医医院现有环保设施。营运期环保设施由津市中医医院统一管理。本项目不新建锅炉设施，采用电能供热。项目总投资2100万元，其中环保投资16万元。建设项目符合国家产业政策、《津澧新城总体规划（2016-20230）》、“三线一单”生态环境管控要求，在建设单位落实报告表提出的各项污染防治措施,确保外排污染物达标、从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

- 项目在设计、建设、运营过程中须严格落实环评报告中提出的环保措施，严格“三同时”制度，着重做好以下环保工作。

- 1、项目排水实行雨污分流，医疗废水、生活废水依托津市市中医医院现有污水处理设施预处理后排入市政污水管网，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求。

2、本项目污水处理设施依托津市市中医医院现有设施，污水处理站为地埋式，站房为封闭式房间，加强污水处理站周边绿化，臭气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值要求。本项目在发电机废设置一台备用柴油发电机，仅在停电时应急供电，采用清洁能源0#柴油，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

3、选用低噪声设备，合理布局，对设备基础减震、加强设备保养，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准。

- 4、按照“减量化、资源化、无害化”要求，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置。危险废物依托津市中医医院现有危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置；污水站污泥收集后交由有相关资质的单位进行处置；生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理。

- 5、落实环境风险防范和应急措施，项目建成投运前，须按照排污许可管理制度要求办理排污许可手续。

- 三、项目建成后，对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开。津市市生态环境保护综合行政执法局负责该项目的日常监督管理。

常德市生态环境局

2023年10月7日