津财审结〔2023〕83号

关于津市市新增污水管网工程

结算的评审报告

津市市白衣镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市新增污水管网工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市白衣镇,主要工程内容为污水管网的新建及修复，雨水管网的新建，雨水检查井及污水检查井等工程。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建。施工工期为2020年10月至2020年11月。

资金来源：中央专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位送审的结算书和竣工图；

3、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、建设部第1568号关于发布国家标准《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》的公告（GB50854-2013)；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市新增污水管网工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、DN600 混凝土承插管核减26.75m；

2、雨水口 680*380mm数量核减9座；

3、检查井 2m内数量核减4座；

4、检查井 2m~3m内核减1座；

5、挖机挖沟槽土方按设计工作面计算，工程量核减210m3；

5、机械回填方工程量核减；

6、水泥混凝土 C20 15cm工程量核减392.73m2；

7、拆除路面 15cm，面积核减392.73m2；

8、DN400混凝土承插管工程量核减；

9、DN160HDPE管工程量核减；

10、合同内金额按投标二次报价优惠调整，合同外金额按规定下浮9%后再按投标优惠率调整。

六、评审结论

该项目报审金额978148.92元，审定金额891666.71元，审减金额86482.21元，审减率8.84%。

二○二三年九月十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办