津财审预〔2023〕113号

关于津市市毛里湖镇应急避难场所

建设项目预算的评审报告

津市市毛里湖镇人民政府:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市毛里湖镇应急避难场所建设项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市毛里湖镇，工程主要内容包含室外安装工程、标志牌的制作与安装等应急设施工程。

资金来源为争取上级投资及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价[2020]56号湖南省住房和城乡建设厅关于印发 2020 《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

5、湘建价[2022]146号湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022 年度第一期）》的通知；

6、常建价[2023]9号《关于公布常德市二〇二三年第六期建设工程材料市场综合价的通知》；

7、常建价[2023]5 号《关于发布常德市二〇二三年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

8、常财办发[2017]68号《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

9、市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二、第五期）；

- 有关的标准图集和设计、施工规范；

11、市场询价。

三、评审范围

津市市毛里湖镇应急避难场所建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、镇政府地块-交通设施：

⑴、场内标志指示牌（500*600*3mm）、场内道路指示牌（组合式5箭头）工程量多计，按设计图调整；

⑵、指示牌主材单价高计，按市场询价调整；

⑶、挖基坑土方、回填方，子目调整；

- 镇政府地块-交通工程：

- ⑴、碎石、土工合成材料，子目高套；

- 镇政府地块-非机动车停车棚：

- ⑴、垫层，送审为10cm混凝土垫层，按设计图调整为10cm碎石垫层；

- ⑵、垫层模板，不计取；

- ⑶、现浇构件钢筋螺纹钢筋HRB400Φ12，按设计图调整为为Φ10；

- 镇政府地块-其他设施：

- ⑴、活动铁门主材单价高计；

- ⑵、勾臂箱、移动式厕所、柴油发电机，主材单价高计，按市场询价调整；

- 5、青苗广场地块-交通设施：

⑴、场内避难建筑标志指示牌，工程量少计，按设计图调整；

⑵、指示牌主材单价高计，按市场询价调整；

⑶、挖基坑土方、回填方，子目调整；

- 6、青苗广场地块-其他设施：

- ⑴、勾臂箱、移动式厕所、柴油发电机，主材单价高计，按市场询价调整；

- 镇政府地块应急供水：

- ⑴、铜截止阀 DN15按设计图纸调整为铜球阀 DN15；

- ⑵、净水设备未标明设计参数，暂列为材料暂估，结算按实结算；

- ⑶、挖沟槽土方、回填方，工程量多计；

- ⑷、沥青路面拆除、恢复，工程量多计；

- 青苗广场地块应急供水：

- ⑴、铜截止阀 DN15按设计图纸调整为铜球阀 DN15；

- ⑵、净水设备未标明设计参数，暂列为材料暂估，结算按实结算；

- ⑶、挖沟槽土方、回填方，工程量多计；

- ⑷、拆除混凝土路面，按运距5KM计取，结算按实际运距结算；

- 镇政府地块电气：

- ⑴、配管SC16、SC40，按设计图调整为明敷；

- ⑵、挖沟槽土方、回填方，工程量多计；

- 10、青苗广场地块电气：

- ⑴、配管SC16、SC40，按设计图调整为明敷；

- ⑵、挖沟槽土方、回填方，不予计取；

- 11、广播主材单价高计，按市场询价调整；

12、不可预见费按分部分项费的3%计取，并入工程费中，不单独列项；

13、建设单位管理费，参照市本级政府评审操作规范（第二期），不予计取；

- 14、可行性研究报告编制费、勘察勘探费、工程测绘费、工程设计费、造价咨询费、监理费、检测费，按工程费预算评审金额125.39万元为计费基数，参照常财办发[2017]68号文件计取；

- 15、招标代理费，按工程费预算评审金额125.39万元为计费基数，参照市本级政府评审操作规范（第五期）计取；

- 16、智能环保车弃土外运，参照津市市渣土运输计费“15+2”模式，未进行下浮；

- 17、材料按最新常德市发布价调整；

- 18、送审已按建筑工程下浮8%（人工费不下浮），评审按市政工程下浮9%，安装工程下浮8%（人工费不下浮）予以调整；

- 19、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1539815.01元，审定金额1341554.31元，审减金额198260.70元，审减率12.88%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月二十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办