津财审结〔2023〕85号

关于津市市老旧小区改造工作指挥中心

智慧项目工程结算的评审报告

津市市住房保障服务中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市老旧小区改造工作指挥中心智慧项目工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市老旧小区指挥中心，主要内容有会议系统、数字音频扩声系统、无纸化系统、拼接屏安装改造及会议室家具更换等。

本项目由常德宜家智能科技有限公司承建。施工工期为2022年5月至2022年6月。

资金来源：融资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的供货合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收证书等；

5、津财审预[2022]25号《关于津市市老旧小区改造工作指挥中心智慧项目工程预算的评审报告》；

6、湘建价[2020]56号文发布的关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、湘建价[2019]130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

9、常德市市本级政府性建设项目评审标准操作规范；

10、施工期间材料市场信息发布价；

11、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市老旧小区改造工作指挥中心智慧项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、24口千兆接入交换机，现场为16口千兆接入交换机，列入合同外重新组价；

- 无纸化服务器，型号与投标清单不符，列入合同外重新组价；

- 合同外音频线、电源线主材价偏高，按市场询价调整；

- 现场未见配电箱，已审减；

- 5、合同外工程按规定下浮8%（人工不下浮），再按投标优惠率下浮0.42%。

六、评审结论

该项目报审金额431400.00元，审定金额419113.57元，审减金额12286.43元，审减率2.85%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办