津财审结〔2023〕94号

关于津市市毛里湖镇敬老院

室内装修工程结算的评审报告

津市市毛里湖镇人民政府：

根据财政投资评审管理规定，我中心对你单位报来的津市市毛里湖镇敬老院室内装修工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于毛里湖镇李家铺集镇（原李家铺敬老院）。主要室内装修内容包：装饰、设备、安装工程等。

资金来源：本级自筹。

项目由津市市阳由建筑工程有限责任公司承建，
2019年2月15日开工、2020年3月20日竣工。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、津市市阳由建筑工程有限责任公司提供的结算书及相关竣工结算资料；

3、湘建价〔2014〕113号文《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》及配套使用的相关专业消耗量标准；

4、湘建价[2017]165号《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

5、湘建价[2016]160号文件《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》；

6、湘建价[2017]134号关于调整园林苗木综合税率和社会保险费计费标准的通知；

7、湘建价〔2018〕101号《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；

8、常德市建设工程造价管理站关于发布常德市二〇一九年第一期建设工程材料价格的通知；

9、现场踏勘了解情况；

10、龙腾国信工程咨询有限公司编制的结算审核报告。

三、评审范围

津市市毛里湖镇敬老院室内装修工程费。

四、评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织评审人员踏勘现场；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、向项目建设单位与相关单位征求意见，形成评审结论，并由相关单位签字盖章认可；

5、整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的有关问题及说明

1.地面工程量多计，核减0.4万元；

2.墙面工程量多计，核减0.37万元；

3.天棚工程量多计，核减0.51万元；

4.走廊扶手工程量多计，核减0.4万元；

5.酒吧台工程量多计，核减0.18万元；

6.吧台背柜工程量多计，核减0.45万元；

7.垂直运输费多计，核减1.12万元；

8.工程排污费多计，核减0.46万元；

9.税金扣减，核减0.6万元；

10.脱氧紫铜管工程量多计，核减1.74万元；

11.铝合金设备带工程量多计，核减0.23万元；

12.主机、走廊显示屏扣除，核减0.02万元；

13.PVC线管工程量多计，核减0.28万元；

14.SC20配管工程量多计，核减3.09万元；

15.BV2.5mm2配线工程量多计，核减1.65万元；

16.300*300mmLED灯工程量多计，核减0.54万元；

17.300*1200mm格栅灯工程量多计，核减0.42万元；

18.600*600mm格栅灯工程量少计，核减0.23万元。

六、评审结论

该项目报审金额1518650.06元，审定金额1378847.39元，审减金额139802.67元，审减率9.21%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办