津财审结〔2023〕87号

关于津市市新洲桥维修加固

工程结算的评审报告

津市市公路建设养护中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市新洲桥维修加固工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新洲镇，主要工程内容为K2+060-K2+520路基新建路段，主要包括1.混凝土表面缺陷采用环氧树脂材料进行修补；2.凿除原混凝土桥面铺装，然后铺设 15cm 厚 C40 混凝土，并设置两层钢筋网加强，形成完整的桥面系；3.桥梁上下部各处裂缝采用压力灌注环氧树脂胶封闭裂缝；4.凿除原混凝土护栏及破损挡块，新建新混凝土护栏及挡块；5.原有的支座全部进行更换；6.开挖桥梁桥台台背填土及锥坡，然后新建台背填土及锥坡，并在桥台处新增挡土墙；7.拆除原伸缩缝、搭板，然后新建新伸缩缝、搭板等。

本项目由安乡县顺达路桥建设开发有限公司承包施工。施工工期为2020年7月22日至2020年10月20日。

资金来源：省级资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设工程施工合同；

3、施工图、竣工图、工程签证单；

4、投标文件；

5、工程结算书；

6、现场勘测掌握的数据、核验的尺寸；

7、交通部JTG3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》；

8、交通部JTG/T T3831-2018《公路工程概算定额》、JTG/T3832-2018《公路工程概算定额》；

9、交通部JTG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》；

10、交通部发布关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知(湘交基建〔2019〕74号)；

11、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告；

12、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《2020年9月、第三季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知（湘交造定字〔2020〕116号）；

13、常德市建设工程造价管理站发布的同期建设工程材料价格，不足部分市场询价；

14、有关的标准图集和设计、施工规范;

15、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市新洲桥维修加固工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、桥面排水，工程量多计；

2、钢筋除锈，根据施工照片未见扣除；

3、M7.5砂浆砌片石，工程量多计；

4、挡土墙，工程量多计；

5、搭拆钢管脚手架，工程量多计；

6、围堰，根据施工照片未见，扣除；

7、清淤泥，根据施工照片未见，扣除；

8、钢筋植筋，扣除钢筋主材费用；

9、其他调整；

10、合同内下浮0.01%；

11、合同外同比下浮1.35%；

12、根据要求下浮8%（人工不下浮）；

13、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1595386.82元，审定金额1414801.82元，审减金额180585.00元，审减率11.32%。

二○二三年九月二十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办