津财审预〔2023〕109号

关于津市市襄阳街街道办事处-汤家湖片区

精致街区改造项目预算评审的报告

津市市襄阳街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市襄阳街街道办事处-汤家湖片区精致街区改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市襄阳街街道办事处辖区，包括大桥派出所宿舍、银厦小区、一中教师宿舍、仁心小区、司法小区、城管局、粮油小区、盐矿集资房。改造的主要内容为拆除原破损地坪、拆除违建屋等，院内道路重新捣砼及部分道路加铺沥青，室外硬质铺装改造，室外排水管网改造，院内绿化改造，室外水电安装改造，其他相配套的零星工程等。

资金来源为上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4、省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、市造价站《关于发布常德市二〇二三年第六期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕9号）及市造价站《关于发布常德市二〇二三年第一期安装工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕5号）；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

三、评审范围

津津市市襄阳街街道办事处-汤家湖片区精致街区改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）、道路、排水改造工程

- 1、道路整修子目高套；

- 2、道路基层回填碎石子目高套；

- 3、钢棚子目高套；

- 4、排水工程其他部分及材料单价高计；

- 5、沟内回填砂子目高套；

- 6、专业工程暂估金额费用多计。

（二）、安装工程

- 1、路灯主材价格高计；

- 2、电力管CPVC110主材价格高计；

- 3、暂估价电摩充电插座主材价格高计。

（三）其他说明

1、土方及废渣外运运距按3km计取；

2、按相关文件规定，工程费下浮9%（人工费不下浮）。

六、评审结论

本工程送审金额3398658.64元，审定金额2882248.42元，审减金额516410.22元，审减率15.19%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办