津财审预〔2023〕107号

关于津市市襄阳街街道办事处-盐矿北片区

精致街区改造项目预算的评审报告

津市市襄阳街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市襄阳街街道办事处-盐矿北片区精致街区改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市襄阳街街道办事处辖区，主要内容为沥青路面改造、人行道块料铺设、新建挡墙及车位、雨污管网改造、强弱电改造、新增绿化以及其他零星工程等。

资金来源为上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4、省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、市造价站《关于发布常德市二〇二三年第六期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕9号）及市造价站《关于发布常德市二〇二三年第一期安装工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕5号）；

8、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市襄阳街街道办事处-盐矿北片区精致街区改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）道路、排水改造工程

1、园路(卵石路面)鹅卵石材料价高计；

2、雨水砌筑井(井径700mm)综合单价高计；

3、雨水砌筑井(井径700mm)综合单价高计。

（二）园林绿化工程

1、种植土回填按排水工程中土石方利用考虑。

（三）电气改造工程

1、配管(DN80钢管)综合单价高计。

（四）其他

1、不可预见费按3%计取；

2、按相关文件规定，道路和电气改造工程下浮9%，绿化工程下浮10%（人工费不下浮）。

六、评审结论

本工程送审金额5765872.66元，审定金额4200371.77元，审减金额1565500.89元，审减率27.15%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办